Terminológiai előadások

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság


TERMINOLÓGIA

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Magyar nyelvű szakelőadások
a 2001-2002-es tanévben
Kolozsvári Műszaki Egyetem
Villamosmérnöki Kar

Szerzők:
Dr. Biró Károly

Dr. Delesega Gyula

Dr. Fodor Dénes

Dr. Marschalko Richárd

Dr. Szabó Lóránd

Kolozsvár, 2002

Támogató
Apáczai Közalapítvány – Budapest

Kiadó
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság

Felelős kiadó:
Égly János

Szerkesztő:
Dr. Biró Károly

Nyelvi lektor:

Tibád Zoltán

Borítóterv
Prokop Zoltán
Tartalomjegyzék

Dr. Szabó Loránd

Mérési eredmények kiértékelési módszerei

Dr. Marschalko Richárd

Korszerű teljesítmény átalakítók

Dr. Delesega Gyula

Nagyteljesítményű kapcsolókészülékek

Dr. Fodor Dénes

Modern aszinkronmotoros hajtások

Dr. Szabó Loránd

Új irányzatok a villamosgépek gyártása terén

Dr. Marschalko Richárd

A számítógép alkalmazása elektronikai áramkörök tervezésében

Dr. Biró Károly

Energiatakarékos villamos gépek és készülékek tervezésének alapjai

Mérési eredmények kiértékelési módszerei

Dr. Szabó Loránd, adjunktus
Kolozsvári Műszaki Egyetem, Villamosméröki Kar
Villamos Gépek Tanszék

1.
Bevezetés

A kutatómérnöki munka és természetszerűleg a mérnök-hallgatók mindennapi gyakorlati mun​kája változatos laboratóriumi mérések elvégzésével jár. Kívánatos, hogy a mérések kiértékelését minél hathatósabban végezzék el, ehhez azonban tisztában kell lenniük a mérések kiértékeléséhez szükséges, főképp matematikai ismeretekkel. Enélkül lehetetlen a mérések korrekt elvégzése és ebből adódóan a mért eredmények megfelelő kiértékelése [1].

Sokatmondó a méréstechnikusok jelmondata: „Mérni, ami mérhető, mérhetővé tenni, ami eddig nem volt az!”

A gyakorlatban előforduló mérések sokfélék, és mindegyik kiértékelésének megvan a saját módja.

A keresett fizikai mennyiséget néha közvetlenül meg lehet mérni: egy rúd hossza, egy edény térfogata stb. A leggyakoribb azonban az, hogy a keresett mennyiség helyett másokat tudunk közvetle​nül megmérni, olyanokat, amelyek az előbbiekkel ismert kapcsolatban vannak. Ilyen feladat a villamos gépek számos paraméterének meghatározása vagy minden csillagászati mérés [1].

Nem ritkán nagy tömegű mérési adatot kell kiértékelnünk. Ez csak számítógép segítségével le​hetsé​ges, amihez megfelelő programot kell használnunk. Az ilyen programok a mért adatok sokkal mélyebb és alaposabb elemzését teszik lehetővé, mint amit kézzel vagy zsebszámológéppel elvégez​hetünk.

A kísérletezésnek, a laboratóriumi méréseknek a modern reáltudományban jól kialakult mód​szertana van, amely az alábbi lépések megtételét igényli [1]:

· a probléma megfogalmazása,

· a feltevések kimondása,

· a kísérlet megtervezése,

· a megfigyelések vagy mérések elvégzése,

· a kapott adatok feldolgozása és értelmezése,

· a következtetések levonása.

Az elkövetkezőkben a mérési adatok feldolgozásában és kiértékelésében igen hasznos közelítő függvényillesztéssel fogunk foglalkozni részletesebben. A leírt módszerek, algoritmusok valamennyi reál tudományág esetében hasonlóak.

2.
A mérési eredmények hibája

Semmilyen fizikai mennyiséget nem lehet teljes pontossággal megmérni, és emiatt minden mé​rési adat több-kevesebb hibával terhelt. Ez azt jelenti, hogy ha egy adott kísérletet többször ismételjük meg egymás után, akkor a mért eredmények kisebb-nagyobb mértékben eltérnek egymástól, ún. szóró​dást mutatnak. A mérések tehát mindig hibásak, de az eredmények megítélése szempontjából rendkívül fontos a hiba nagyságának ismerete. Természetesen törekedni kell a mérési hibák lehető legkisebb szin​ten való tartására.

A mérési hibák forrásai közül az érzékszerveink és a mérőeszközök tökéletlenségét, a kísérleti körülmények kismértékű változását és a kísérletet végző személlyel kapcsolatos szubjektív tényezőket kell kiemelni. Az igen durva hibáktól eltekintve (mint pl. az eszközök helytelen használata, a műszer hibás leolvasása, vagy az adatok téves feljegyzése) a hibákat két nagy csoportba oszthatjuk:

· a véletlen hibák a véletlen megfigyelési és leolvasási hibákból, az objektív és szubjektív kísér​leti feltételek kismértékű, ellenőrizhetetlen ingadozásából, egyes műveletek helytelen kivitelezéséből származnak. Ezek szabják meg az eredmény reprodukálhatóságát, hogy a mérési eredmények mennyire térnek el a középértéktől. A véletlen hibák nagysága több pár​huzamos mérés elvégzésével csökkenthető, mivel a számtani átlag számolása során a hibák kompenzálják egymást. Rossz reprodukálhatóság esetén jelentős az átlagtól való elérés.
· szisztematikus hibát okozhat a készülékek és eszközök pontatlansága, a kísérleti körülmé​nyek nem megfelelő megválasztása, az eredmények helytelen értékelése. Ezek a méréssoro​zatban minden eredményt azonos mértékben és irányban befolyásolnak, ezért nehéz ezeket a hibaforrásokat felfedezni. A valódi érték és a mért adatok átlagának eltérése adja a mérés torzítását. Ha a torzítás nagy, akkor az eltérés a valódi értéktől jó reprodukálhatóság esetén is jelentős lehet.
A valódi és a várható érték, vala​mint a szisztematikus és a véletlen hiba kapcsolatát az 1. ábra szemlélteti [2].

Tehát ahhoz, hogy a mérni kívánt mennyiséget megbízhatóan megállapí​thassuk feltétlenül több mérést kell elvé​geznünk és ezekből a mért mennyiség legvalószínűbb, ún. várható értékét kell kiszámítanunk.

A mérések kivitelezésekor ügyelni kell a helyes technikai műveletekre, hogy a torzítás a lehető legkisebb legyen. Jó reprodukálhatóság és kis torzítás esetén a mérési eredmények kiválóak lesznek.
[image: image1.png]Valadi érték

®

512

H|= Véletlen hibak

N ‘A‘

&

x X «__ Vérhato érték

X x X X
Kiugro érték

®





1. ábra. A valódi és a várható érték, valamint a szisztematikus
és a véletlen hiba kapcsolata

A mérőeszközöket és műszereket többek között leolvasási pontosságuk is jellemezi. Például egy voltmérő tized voltok leolvasását teszi lehetővé. Minden mért adatot a leolvasás (észlelés) pontosságának megfelelően kell felírni, annyi számjeggyel, hogy az utolsó előtti számjegy még biztos legyen. Az utolsó felírt számjegy bizonytalan, azaz értéke néhány egységgel megváltozhat a mérés megismétlésekor.

Az esetek túlnyomó többségében a kísérlet végeredménye több fizikai mennyiség függvénye, amelyek gyakran nem mérhetők egyenlő pontossággal. Ebben az esetben a végeredmény nem lehet an​nál pontosabb, mint amit a legkevésbé pontosan mérhető adat pontossága megszab. Ennek megfelelően minden méréshez az elérni kívánt pontosságnak megfelelő érzékenységű eszközöket kell használni. A számítások végzésénél mindig figyelembe kell venni, hogy milyen pontossággal kaphatjuk meg az eredményt a meghatározott pontosságú kiindulási adatokból.

Tapasztalatlan számolók az eredmény pontosságának vélt növelése érdekében gyakran fölösle​gesen sok számjegyet tartanak meg és ezáltal a hibaterjedés hálójába esnek. Általában úgy kell eljárni a számítások során, hogy a részeredményeket egy, vagy két számjeggyel többre kell megadni, mint a kiindulási adatokat, és a végeredményt legfeljebb a kiindulási adatok pontosságának megfelelő számú értékes jegyre kell kerekíteni.

3.
Jellegzetes módszerek a mérések kiértékelésére

Abban az értelemben, ahogy azt ma értjük, a 18. század végén merültek fel az első méréskiérté​kelési problémák. Nevezetes esemény volt P.S. Laplace matematikus számítása 1786-ban, amellyel a Föld alakját meg tudta határozni. Már akkor tudták, hogy a Föld nem gömb alakú, hanem egy forgási ellipszoiddal közelíthető. Az ellipszoid paramétereit közvetett méréssel határozták meg. A ma is széles körben használt, ún. legkisebb négyzetek módszerét először egy másik matematikus óriás, M. Legendre javasolta 1806‑ban. A módszer tökéletesítésével, C.F. Gauss is foglalkozott [1].

A statisztika fejlődése is sok változást hozott a mérésfeldolgozásban. Egyik legfontosabb áttö​rést A. Fisher munkássága jelentette a 20. század tízes éveiben, akinek a nevéhez fűződik a maximális valószínűség ma is általánosan alkalmazott módszere. Eszerint a keresett paraméterek becsült értékét úgy választjuk meg, hogy azok mellett a kapott kísérleti eredmény a legvalószínűbb legyen. A módszer előnye, hogy matematikailag jól kezelhető összefüggésekhez vezet [1].

Az 1980-as évek végére, a számítógépek teljesítőképességének és széleskörű elterjedésének a hatá​sára újból előkerültek olyan klasszikusnak számító becslési módszerek, amelyeket a 19. század végén már alkalmaztak, de a maximális valószínűség módszere háttérbe szorította őket. Közéjük tartozik a P.S. Lap​lace által már alkalmazott minimax módszer, továbbá a legkisebb abszolút értékek módszere [1].

4.
Mérések kiértékelése függvényillesztéssel

A mérési eredmények feldolgozásának első lépése a grafikus ábrázolás. Ez a módszer a mérések kiértékelésének legjobban szemmel követhető változata, különösképpen, ha nagy számú táblázatba írt mért adat áll a kísérletező rendelkezésére. Alkalmas maguknak az adatoknak aa ábrázolárára, az adatok tulajdon​ságainak felismerésére, valamint a felismert tulajdonságok tömör kifejezésére.

A grafikus ábrázolás első lépése az általában x-szel jelölt, szabadon választott paraméter (füg​getlen változó) és az ábrázolni szándékozott, általában y-nal jelölt, mért mennyiség (függő változó) meghatározása. Ezt követően az adat-párok által meghatározott pontokat kell az ábrán felvenni. Leg​gyakrabban derékszögű koordináta-rendszerben ábrázoljuk az eredményeket. A vízszintes tengelyen a független változó értékeit, a függőleges tengelyen pedig a függő változó értékeit jelöljük. A grafikus ábrázolás akkor lesz helyes, ha a két tengelyt úgy osztjuk be, hogy a két tengely közelítően egyforma legyen. Ekkor a kapott ábra nem lesz torz.

A következő lépésben olyan egye​nes vagy görbe vonalat kell húzni a pon​tok közé, hogy viszonylag kicsi legyen az illesztett vonal és a felvett pontok közötti távolság (lásd a 2. ábrát). Nem egyértelmű azonban a vonal illesztése. Nem cél a pontok összekötése. A legmegfelelőbb görbe illesztésénél számos szempontot kell szem előtt tartani. Az illesztési függ​vény kiválasztásánál feltétlenül figye​lembe kell vennünk a következőket [2]:
[image: image2.wmf]
2. ábra. A felvett pontokhoz illesztett vonal

· az összefüggés ábráját

· a pontok elhelyezkedésének módját

· a téma ismeretében az elméleti megfontolásokat.

Gyakorlatilag olyan illesztőfüggvényt kell kiválasztanunk, amellyel szakmai ismereteink, ta​paszta​latunk szerint a két változó kapcsolatának lényegét, törvényességét minél jobban kifejezésre jut​tathatjuk. Tehát hangsúlyozzuk, hogy nem csak matematikai feldolgozásról van szó, hanem ismerni kell az összefüg​gés fizikai jellegét is. Matematikailag megfelelő fokú hatványfüggvénnyel bármilyen eloszlású pontokhoz megfelelő pontossággal illeszthetünk görbét, azonban kétséges, hogy az illesztőfüggvény egyenletében sze​replő állandók, illetve az illesztett függvény alakja reális fizikai je​lenétessel bír.

Miután kiválasztottuk a legmegfelelőbb illesztőfüggvényt mért adatainkhoz, meg kell határozni a függvény paramétereit. E számítás elvégzésére a legelterjedtebben a legkisebb négyzetek módszerén (LKN) alapuló regresszióanalízist ajánlják a szakirodalomban [1, 2, 3]. Ez a Legendre és Gauss által kidolgozott módszer széles körben használatos mind a valószínűségszámításban elméleti mennyiségek meghatározására, értékelésére, mind pedig a matematikai statisztikában állandóknak mérési adatokból való becslésére.

A legkisebb négyzetek módszere gyakorlatilag a következőt jelenti: ha meg​választottuk a görbe típusát (magát az illesztőfüggvényt), a paramétereket úgy határozzuk meg, hogy az egyenletből szer​kesztett görbe és a megfigyelt értékeket je​lentő pontok közötti függőleges távolságok négyzeteinek összege a lehető legkisebb legyen. A módszer grafikus szemléltetésére lásd a 3. ábrát. Elképzelhető, hogy ha vala​milyen más függvénytípussal próbálko​zunk, esetleg ezen függőleges távolságok 
[image: image3.png]yX





3. ábra. A legkisebb négyzetek módszerének szemléltetése

négyzeteinek összege még kisebb lesz. Lehetőség kínálkozik arra, hogy e kritérium legyen a legmeg​felelőbb függvénytípus kiválasztásának alapja. De a szakértők óvva intenek, hogy e kritériumot csak akkor használjuk, ha más szakmai megfontolások a megfelelő függvénytípus kiválasztásához nem ve​zetnek eredményre [2].

A legelterjedtebb, legegyszerűbb megoldás az, hogy egy egyenest illesztünk mért adatainkhoz. Ezt a módszert a szakirodalomban lineáris regressziónak nevezik. Gyakran alkalmazható, mivel sok esetben van lineáris összefüggés különböző fizikai mennyiségek között.

A keresett egyenes egyenlete a következő:



[image: image4.wmf]b

mx

y

+

=


(1)

A továbbiakban meg kell határozni az egyenes két paraméterének értékét (az m iránytangensét és a b tengelymetszetét). E két paraméter legvalószínűbb értéke az, amelyre a függvényből számított és a mért y értékek közötti eltérés négyzeteinek összege minimális:



[image: image5.wmf](

)

(

)

å

å

=

=

=

-

-

=

-

=

N

j

j

j

N

j

j

j

b

mx

y

x

f

y

S

1

2

1

2

min

)

(


(2)

ahol az N (xj, yj) értékpár ismert, rögzített, míg az illesztőegyenes két paramétere ismeretlen.

A minimum két feltétele:



[image: image6.wmf]0

;

0

=

¶

¶

=

¶

¶

b

S

m

S


(3)

amelyeket így is kifejezhetünk:



[image: image7.wmf](

)

å

=

=

-

-

-

=

¶

¶

N

j

j

j

j

x

b

mx

y

m

S

1

0

2


(4)



[image: image8.wmf](

)

å

=

=

-

-

-

=

¶

¶

N

j

j

j

b

mx

y

b

S

1

0

2


(5)

A két egyenletet az alábbi formára hozhatjuk:



[image: image9.wmf]å

å

å

=

=

=

+

=

N

j

j

N

j

j

N

j

j

j

x

b

x

m

y

x

1

1

2

1


(6)



[image: image10.wmf]bN

x

m

y

N

j

j

N

j

j

+

=

å

å

=

=

1

1


(7)

Ezekből már világosan következik az illesztőegyenes két paraméterét meghatározó összefüggés:



[image: image11.wmf]2

2

1

2

1

2

1

1

1

x

x

y

x

xy

x

x

y

x

y

x

N

m

N

j

N

j

j

j

N

j

j

N

j

j

N

j

j

j

-

×

-

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

-

=

å

å

å

å

å

=

=

=

=

=


(8)



[image: image12.wmf]x

m

y

N

x

m

y

N

b

N

j

j

N

j

j

-

=

-

=

å

å

=

=

1

1


(9)

ahol a



[image: image13.wmf]å

=

=

N

j

j

x

N

x

1

1


(10)

jelölés a számtani középarányost jelenti.

Az illesztés jóságának mértékét jellemzi az ún. illeszkedési szórásnégyzet, azaz a mért értékek​nek a számított értékek körüli szórása:



[image: image14.wmf](

)

2

2

1

2

1

2

*

2

-

D

=

-

-

-

=

å

å

=

=

N

y

N

b

mx

y

S

N

j

j

N

j

j

j

r


(11)

ahol Δyj a j-edik mért érték eltérése a legkisebb négyzetek módszerével kapott regressziós közelítéstől [2].

A statisztika eszközeivel meg lehet állapítani, hogy milyen szoros a kapcsolata a két változó​nak. Hasznos lehet a korrelációs együttható kiszámítása az alábbi összefüggés segítségével:



[image: image15.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

-

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

-

=

2

2

2

2

y

y

x

x

y

x

xy

R

xy


(12)

Amennyiben a korrelációs együttható 1, vagy ehhez nagyon közeli értékű, akkor a legjobb megoldás egyenest illeszteni mért adatainkhoz.

Azonban sok esetben az összefüggés különböző fizikai mennyiségek között nemlineáris jellegű. Ekkor feltétlenül nemlineáris függvényt kell a mért értékpárjaink által meghatározott pon​tokhoz illesz​te​nünk.

Matematikailag mért adatainkhoz a regresszióanalízis módszerével bármilyen függvényt illeszt​hetünk és meg tudjuk határozni a regressziós egyenlet paramétereit. Könnyen kiválaszthatjuk a mate​matikailag legjobban illeszkedő görbét, azonban nem biztos, hogy a kiválasztott görbe egyenlete tük​rözni fogja a fizikai valóságot, a két mennyiség közötti valós kapcsolatot.

Nemlineáris függvények paramétereinek közvetlen becslése matematikailag igen nehéz és bo​nyolult feladat. A mindennapi gyakorlatban ebben az esetben is a legkisebb négyzetek módszerével tudjuk meghatározni a regressziós függvény paramétereit. A módszer lényegét az egyik legegyszerűbb nemlineáris illesztőfüggvény, a másodfokú polinom paraméterinek meghatározási módszerének bemu​tatásával illusztráljuk.

A legáltalánosabb esetben a feltézett illesztőfüggvény alakja a következő:



[image: image16.wmf],....)

,

,

,

(

c

b

a

x

f

y

=


(13)

ebből képezhetjük az eltérés négyzeteinek összegét, amit minimalizálnunk kell:



[image: image17.wmf](

)

min

,...)

,

,

,

(

1

2

1

2

=

-

=

D

=

å

å

=

=

N

j

j

j

N

j

j

c

b

a

x

f

y

y

S


(14)

Amennyiben egy parabolát szándékozunk illeszteni adatainkhoz, akkor az illesztőfüggvény egy másodfokú polinom kell hogy legyen, és ekkor a minimalizálandó kifejezés a következő lesz:



[image: image18.wmf](

)

min

1

2

2

1

2

=

-

-

-

=

D

=

å

å

=

=

N

j

j

j

j

N

j

j

c

bx

ax

y

y

S


(15)

A minimum kiszámítása a következő egyenletrendszerhez vezet:



[image: image19.wmf]ï

ï

î

ï

ï

í

ì

S

=

S

+

S

+

S

S

=

S

+

S

+

S

S

=

S

+

S

+

y

x

x

a

x

b

x

c

xy

x

a

x

b

x

c

y

x

a

x

b

cN

2

4

3

2

3

2

2


(16)

aminek a megoldása a három keresett paraméter (a, b és c) értéke. Az egyenletrendszer megoldása sem analitikailag, sem numerikus módszerek segítségével nem jelenthet gondot.

Magasabb hatványú polinomok vagy bonyolultabb függvények esetében kizárólag a számítógé​pek segítségével érhetünk el eredményeket. Azonban az alkalmazott algoritmusok nem bonyolultak, így könnyen írhatunk saját magunk is függvényillesztő programokat. Természetesen nem ez az egye​düli járható út, mivel a szoftverpiacon számtalan, kimondottan függvényillesztésre alkalmas program​csomagot kínálnak és bármelyik komolyabb számítási környezetben találhatunk a függvényillesztést szolgáló függvényeket is. Nyilvánvalóan a világhálót böngészve is találhatunk számos programnyelven írt, erre a célra alkalmas ingyenes programot is. Megállapíthatjuk, hogy nem a függvényillesztés mate​matikai vagy számítás​technikai háttere jelenti a legnagyobb akadályt a mért adatok helyes feldolgozá​sánál és kiértékelésénél.

5.
Gyári szoftvertermék függvényillesztésre
Mint már fennebb is említettük, a gyári szoftverek piacán számos, kimondottan függvényil​lesztésre szánt programcsomag kapható. Ezek egyik jellemző képviselője a TableCurve™ program​csomag, a Jandel Scientific cég terméke (lásd a 4. ábrát). Hatalmas számú (több mint 8500) függvény illesztését próbálja meg beadott adatainkhoz. Különféle statisztikai kritérium és a grafikus ábrázolás alapján választhatjuk ki a legmegfelelőbb illesztőfüggvényt és ennek paramétereit többféleképpen menthetjük el.

[image: image20.png]Review Curve
Eie Graph Intervals

Reference Scan Lit

_[ofx]

RINN

LogX

Rank Ean 8307 y=asblncs P& s s ams b+ e
o

ALY OF 1§ A=00881GB P 561 sl

LogY.
Intervals
FilRE

Residuals

[l

List

Data

Precision

Eval

Hardcopy

25

20

15

ogs7aEEezs 22
ogearzesan2 21
ossarTonazs 17
ogsarsizan

il +exp(-(xc0)
binxee(im) o
croxrdinrel ¥

10





4. ábra. A TableCurve™ programcsomag képernyője
Általában (és ennél a programcsomagnál is) a függvények illesztéseknél leggyakrabban az alábbi függvénycsaládokat használják:

· exponenciális függvények:



[image: image21.wmf]d

e

b

a

f

c

e

a

f

cx

bx

+

=

+

=

;


(17)

· logaritmikus függvények:



[image: image22.wmf]x

b

a

f

ln

+

=

; 
[image: image23.wmf]x

b

a

f

ln

+

=


(18)

· logisztikus függvények:



[image: image24.wmf]2

)

1

(

4

k

k

b

a

f

+

+

=


(19)

ahol



[image: image25.wmf]d

c

x

e

k

-

-

=


(20)

· Gauss függvénye:



[image: image26.wmf]d

c

x

e

b

a

f

-

-

×

+

=

2

1


(21)

· hatványfüggvény:



[image: image27.wmf]c

bx

a

f

+

=


(22)

· szigmoid függvények:



[image: image28.wmf]d

c

x

e

b

a

f

-

-

+

+

=

1


(23)

· Lorentz függvénye:



[image: image29.wmf]2

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

+

+

=

d

c

x

b

a

f


(24)

Sajátos eset a periodikus mért adatok esetében a trigonometrikus függvényekhez való illesztés. Ebben az esetben az illesztőfüggvény alakja a következő



[image: image30.wmf](

)

å

=

=

+

+

=

n

j

j

j

T

x

j

b

x

j

a

a

f

1

0

2

,

sin

cos

2

p

w

w

w


(25)

6.
Függvényillesztés MATLAB-ban

A MATLAB (a MathWorks Inc. terméke) egy nagy hatékonyságú, interaktív, a tudományos és műszaki számítások, valamint a számítási eredmények vizuális (grafikus) megjelenítésének támogatá​sára kifejlesztett programcsomag. Számos függvénytára alkalmassá teszi a numerikus analízis, a mátrix algebra, a jelfeldolgozás és a grafikus ábrázolás leggyakoribb feladatainak megoldására [4]-[8].

Manapság az egyik legelterjedtebb általános számítási programcsomag. Számos egyetemen ok​tatják és alkalmazzák a lineáris algebra, az automatikai szabályozások, a matematikai programozás és számtalan egyéb tantárgy segédeszközeként. Ugyanakkor megtaláljuk ipari környezetben is, ahol mind kutatási, mind mérnöki és matematikai feladatok megoldására felhasználják.

Természetesen a MATLAB-ban is találhatunk függvényeket a függvényillesztési feladat kön​nyű és egyszerű megoldására.

A legszélesebb körben alkalmazott függvény a polyfit, amely a legkisebb négyzetes közelítést valósítja meg [6]. Alapvető hívási módja a következő:

p=polyfit(x,y,n)

Kiszámítja az x, y adathalmazhoz tartozó, négyzetesen legjobban közelítő n-edfokú polinom együtthatóit, amelyet a p vektorban ment el.

Első példánkban megvizsgáljuk egy lineáris regresszió megvalósítását e függvény használatával.

1. Példa

Adottak az alábbi táblázatba foglalt mérési eredmények:

x
12
18
36
60
96
120
150
180

y
8
7.6
6.5
5.5
3.8
2.9
2.6
1.6

Keressük meg az illesztőegyenes paramétereit és ábrázoljuk grafikusan a felvett pontokat és a kapott illesztőegyenest.


clear




% A bemeno adatok megadasa


x=[12 18 36 60 96 120 150 180];


y=[8 7.6 6.5 5.5 3.8 2.9 2.6 1.6];




% A legkisebb negyzetes kozelites elvegzese


[p,S] = POLYFIT(x,y,1);




% Az illesztoegyenes parametereinek maghatarozasa


m=p(1); b=p(2);




% A felvett pontok berajzolasa


plot(x,y,'+b','MarkerSize',12)


hold on




% Az illesztoegyenes megrajzolasa


xx=linspace(0,200);


yy=b+m*xx;


plot(xx,yy,'r','LineWidth',2)


hold off




% A tengelyek cimkezese


xlabel('x'); ylabel('y')




% Az illesztoegyenes kepletenek felirasa


text(20,2,['y=',num2str(b,1),num2str(m,1),'*x'],'FontSize',14)

A kapott grafikus ábrázolást az 5. ábrán láthatjuk.

[image: image31.png]0 20 40 60 80 00 120 140 160 180 200




5. ábra. Függvényillesztés egyenessel

2. Példa

Adottak az alábbi táblázatba foglalt mérési eredmények:

x
0
1
2
3
4
5

y
0
0.5
4.5
0
2
0

Keressük meg a legkisebb négyzetes közelítés módszerét alkalmazva az 1, 2, 4 és 6-öd fokú kö​zelítő polinom együtthatóit. Ábrázoljuk grafikusan a felvett pontokat és a kapott illesztőfüggvényeket.


clear; clf;




% A mert adatok megadasa


x=0:5;



y=[0 0.5 4.5 0 2 0];





% Az xx vektor eloallitasa


xx=0:0.1:5;




% Abramatrix definialasa


h=subplot(2,2,1)




% Az elso abra helyenek es meretenek megadasa


set(h,'position',[0.05,0.55,0.4,0.4])




% A felvett adatok berajzolasa


plot(x,y,'ko');


hold on




% Elsofoku polinommal valo illesztes


c=polyfit(x,y,1);



polinom=polyval(c,xx);




% Az illesztofuggveny abrazolasa


plot(xx,polinom,'r','LineWidth',1.5);




% Az abra cimkezese


grid on;


title('1 foku kozelitopolinom');





% Ugyanaz a masodfoku polinomra


h=subplot(2,2,2)


set(h,'position',[0.5,0.55,0.4,0.4])


plot(x,y,'ko');


hold on


c=polyfit(x,y,2);



polinom=polyval(c,xx);


plot(xx,polinom,'g','LineWidth',1.5);


grid on;


title('2 foku kozelitopolinom ');





% Ugyanaz a negyedfoku polinomra


h=subplot(2,2,3)


set(h,'position',[0.05,0.05,0.4,0.4])


plot(x,y,'ko');


hold on


c=polyfit(x,y,4);



polinom=polyval XE "polyval" \i (c,xx);


plot(xx,polinom,'b','LineWidth',1.5);


grid on;


title('4 foku kozelitopolinom');





% Ugyanaz a hatodfoku polinomra


h=subplot(2,2,4)


set(h,'position',[0.5,0.05,0.4,0.4])


plot(x,y,'ko');


hold on


c=polyfit(x,y,6);



polinom=polyval(c,xx);


plot(xx,polinom,'m','LineWidth',1.5);


grid on;


title('6 foku kozelitopolinom ');

A kapott grafikus ábrázolásokat a 6. ábrán láthatjuk.

[image: image32.png]2 foku kozelitopolinom

1 foku kozelitopolinom

6 foku kozelitopolinom

4 foku kozelitopolinom





6. ábra. Különböző fokú polinommal való illesztés
Könyvészet

1]
Szatmáry Zoltán: Mérések kiértékelése, Egyetemi jegyzet, Budapesti Műszaki és Gazdaságtu​dományi Egyetem, Természettudományi Kar, Budapest, 2001.
2]
Szalma József: Mérési eredmények kiértékelésének alapjai, Tankönyvkiadó, Budapest, 1989.

3]
Galántai Aurél–Jeney András: Numerikus módszerek, Miskolci Egyetemi Kiadó, 1998.

4]
Biran, A.–Breiner, M.: MATLAB 5 for Engineers, Addison Wesley Longman, 1999.

5]
Ghinea, M.–Fireţeanu,V.: MATLAB. Calcul numeric, grafică, aplicaţii, Teora Könyvki​adó, Bukarest, 1995.

6]
Stoyan, G. (szerk.): MATLAB (4. És 5. Verzió) – Numerikus módszerek, grafika, statisztika, eszköztárak, TYPOTEX Könyvkiadó, Budapest, 1999.

7]
***.: MATLAB – The Language of Technical Computing. Using MATLAB Version 6, The MathWorks Inc., Natick, 2000.

8]
***.: MATLAB – The Language of Technical Computing. Using MATLAB Graphics. Version 6, The MathWorks Inc., Natick, 2000.

9]
Biró A.–Jenei D.–Rohonyi V.: Magyar-román műszaki szótár, Kriterion Könyvkiadó, Buka​rest, 1981.

10]
Biró A.–Jenei D.–Rohonyi V.: Román-magyar műszaki szótár, Kriterion Könyvkiadó, Bukarest, 1979.

Korszerű teljesítmény átalakítók

Dr. Marschalko Richárd, egyetemi tanár

Kolozsv(ri Műszaki Egyetem,Elektrotechnikai Kar,

Villamos Hajtások és Robotok Tanszék

1.
Bevezető

K(ts(gbevonhatatlan az a t(ny, hogy a hagyom(nyos elektrotechnikai m(d​sze​rek​kel minden villa​mos energia paraméter változ(s lehets(ges [1]. Ennek (rdek(ben villamos g(​pe​ket vagy villamos g(pcsoportokat kell haszn(lni. Ezeknek, az úgynevezett „elek​tro​mech​anikus teljesítmény(talakítóknak” sok h(tr(nyuk van, mint p(ld(ul a nagyon kicsi teljesítmény/súly t(nyező, rosz teljesítm(ny/t(rfogat t(nyező, kicsi (sszhat(sfok, komoly karbantart(si ig(nyek, alkalmaz(si lehetős(g csak nagy egys(gekben, stb. Meglepő az, hogy (ppen ezek az elektromechanikus teljesítm(ny(talakítók nagyon rugalmasaknak bizonyultak a szab(lyoz(s szempontj(ból. K(nnyen t(rtek (t gener(tor (zemm(dról fogyaszt( (zemm(dra, vagy fordítva, (s csak nagyon kis m(rt(kben zavart(k a bemenő, v(ltó(ram( h(lózatot. Szinkron motorok alkalmaz(sa eset(ben m(g a teljesítményt(nyező javít(s(t is lehetőv( tett(k.

A teljesítményelektronika fejlőd(se (j korszakot nyitott a teljesít​mény​(t​a​la​kít(k ter(n. A telje​sít​mény​elektronikai (talakít(k ak(rmilyen villamos energia h(lózatot k(pesek (sszek(tni, mik(zben – miniat(riz(lt kivitelez(s mellett – magas ha​t(sfokkal (s minim(lis karbantart(ssal, gyakorlatilag kor​látlan ideig műk(dnek [2], [3]. Sajnos, a teljesítményelektronika alapja a kommut(ci(. Ez azzal az elker(lhetetlen h(tr(nnyal j(r, hogy az energia(talakít(s nem (lland( folyamat. Ez pedig azt jelenti, hogy az elektronikus átalakító bemeneti (s kimeneti r(sz(n egyar(nt megjelennek az (ram (s fesz(lts(g torzít(sok.

Kezdetben a kicsi (s k(z(p teljesítményű elektronikai (talakít(k eset(ben, a bemeneti r(szen keletkező torzít(sok nem (rdekelt(k sem a berendez(s tervezőit, sem a v(ltó(ramú h(lózatok szolg(ltat(it. A kimeneti r(szen jelentkező torzít(sok miatt igazi harc keletkezett. Egyr(szt, a k(l(nb(ző terhel(seket haszn(l(k k(veteltek torzít(smentes villamos energi(t, mik(zben az elektroni​kai (talakít(k tervezői (szt(n(zt(k a terhel(sek újratervez(s(t úgy, hogy működőképesek legyenek torzíttott bemenő fesz(lts(g vagy (ram mellett. Term(szetesen, a teljesítmény​elek​tronikai szak(rtők voltak a vesztesek. Ennek az az előnye, hogy nagy sz(mban jelentek meg (j, magas frekvenci(n haszn(lhat( komponensek (s „intelligens” egys(gek, a legmegfelelőbb impulzussz(less(g vez(rl(s módszereinek kifejleszt(s(vel párhuzamosan [3], [4], [7], [8], [9], [10], [11]. Ezeknek k(sz(nhetően a teljesítményelektronika optim(lisan megoldotta a haszn(l(k ig(nyeit. Egy ilyen típusú (talakít(t szeml(ltet a 1. (bra.

A terhel(s lehet egyen- vagy v(lt((ram jellegű. A vez(rlő (s szab(lyoz( egys(g arra t(rekszik, hogy a k(rt param(terekkel rendelkező, optim(lis minős(gű villamos energi(t szolg(ltasson a terhel(s ir(ny(ba. A korszerű egyenir(nyít(k, teljesítm(ny egyen/egyen (talakít(k vagy v(lt(ir(nyít(k megfe​lelnek a kor(bban bemutatott k(vetelm(nyeknek.

Akkor, amikor a teljesítm(ny(talakít( (ltal keltett h(lózati zavarok m(r nem voltak elhanyagol​hat(k, sztatikus kompenz(torok (s harmonikus szűrők alkalmaz(s(ra is sor ker(lt [2]. A 2. (br(n j(l lehet l(tni, hogy egy aszinkron motor korszerű sebess(g szab(lyoz(sa 4 kvadr(nsban 5 k(l(n (talakít(t 

[image: image33.wmf]
1.(bra. Teljesítm(ny(talakít( v(lt((ramú bemenettel

ig(nyel. Abban a helyzetben, amikor a v(ltóir(nyít( fokozatban csak a frekvenci(t (llíthatjuk, a motor fesz(lts(g vagy (ram szintj(t csak az egyenir(nyít( fokozatban tudjuk befoly(solni. Innen eredően a rendszer szab(lyoz( egys(ge bonyolultabb, mivel a v(lt(ir(nyít( (s egyenir(nyít( szab(lyoz(sa nem f(ggetlen. A kompenz(tor (s a szűrő szab(lyoz(si rendszere sem egyszerű, mert a bemenő (ram pilla​natnyi (rt(k(t kell figyelembe venni. Ebből az következik, hogy amennyiben ez megengedhető volt, a tervezők ker(lt(k az ilyen komplex (talakít( struktúr(kat. Be kell ismerni azt is, hogy egy ennyire bo​nyolult (talakít( dr(ga is, (s egy gy(rt( sem tudja arra k(telezni a v(s(rl(t hogy, nyom(s okok híj(n nagyobb befektet(sbe bocs(tkozzon. Sajnos, a mind nagyobb sz(mban (zemeltetett telje​sít​m(ny(talakítók jobban (s jobban rontott(k a v(lt(aram( h(lózatok (ltal szolg(ltatott villamos energia minős(g(t.

[image: image34.wmf]
2. (bra. N(gy kvadr(nsban (zemelő (talakít(
Az (j európai (s amerikai szabv(nyok, amelyek előírják a teljesítm(nyelektronikai (talakít(k bemenő (ram(nak megengedett torzít(s(t, [5], [6], [12], [23] megv(ltoztatt(k a fentiekben bemutatott helyzetet. Fontos azt a t(ny, hogy jelenleg a szabv(nyok kicsi (s k(zepes terhel(sekre vonatkoznak, de v(rhatóan nagy terhel(sekre is ki fognak terjedni. A teljesítményátalakítók fejleszt(s(ben a bemeneti viszonyokat t(bb( nem lehet elhanyagolni, ami (j fejleszt(si korszakot nyit az ipari elektronika ter(n. R(viden, a v(ltó/egyen átalakítók gyors korszerűsít(se vált sz(ks(gessé. Ezek a berendez(sek nem csak az egyenir(nyít(st kell hogy v(grehajts(k, hanem a bemenő energiah(lózat zavarmentes (zemel​tet(s(ről is kell hogy gondoskodjanak. Ez azt jelenti, hogy a teljesítményt(nyező javít(s(t (s az (ram szűr(s(t is ez a fokozat kell hogy v(grehajtsa, ez(rt a v(lt((ramú h(lózatra csatolt v(lt(/egyen át​alakítót nem is fogjuk t(bb( egyszerűen egyenir(nyít(nak nevezni.

2.
Technikai és technológiai előterek

Az európai EN 61000-3-2 vagy az amerikai IEEE 519 az (ram felharmonikus tartalmára vonatkozó szabv(nyok egy tech​nikailag (s technológiailag elők(szített t(rre (rkeztek.

Technológiai szempontb(l a teljesítményelektronika rendelkez(s(re (j, sz(les (ram, fesz(lts(g (s frekvencia tartom(nyban műk(dtethető bipoláris MOSFET (s IGBT tranzisztorok (llnak. A h(romf(zis(, hídkapcsol(sban műk(dő, 6 elektronikus fesz(lts(g szeleppel ell(tott (ramk(rnek az elő​nyei m(r nyilvánvalóak voltak. Sz(les teljesítmény tartom(nyban, megtalálható „intelligens” (nn(ll( (ramk(rbe integrálva. Csak ott nem haszn(lj(k, ahol sehogy sem alkalmazhat( (s, ez(rt m(s, speci(lis topol(gi(k sz(ks(gesek.

A műszaki tudom(nyok k(l(nb(ző, speci(lis impulzussz(less(g vez(rl(si módszereket fejlesz​tettek ki [7], [8], [9], [10], [11], [17], [18], [19], melyek előny(sen haszn(lhat(k a v(lt(/egyen fesz(lts(g (talakít(sban is.

[image: image35.wmf]
3. (bra. Fesz(lts(g (s (ram t(rvektorok

A korszerű v(ltó/egyen-fesz(lts(g átalakítók fejleszt(s(ben (j szab(lyoz(si elk(pzel(sek is sz(ks(gesek voltak. A 3. (br(n bemutatott fesz(lts(g (s (ram t(rvektorai a kommut(ci( miatt az átala​kítóban nem mozognak folyamatosan, az alap periódusnak megfelelően, hanem a kommut(ci( perió​dusa szerint diszkr(ten haladnak. Egy precíz (s dinamikus szab(lyoz(s minden kapcsol(si ciklusban a sz(ks(ges fesz(lts(g vagy (ram t(rvektort prób(lja elő(llítani (gy, hogy az aktív teljesítmény-(tvitel torzít(smentesen folyjon. Sajnos, a hagyom(nyos l(tsz(lagos, aktív, meddő vagy torzít( teljesítmény fogalmak csak a periódikus folyamatok eset(ben alkalmazhat(k. Egy kommut(ci(ciklusnak megfele​lően nem is tudjuk őket meghat(rozni. Ez(rt k(telesek vagyunk a pillanatnyi aktív (s a pillanatnyi non-aktív teljesítményel dolgozni [14], [15], [16]. A 3. (bra szerint az (ram t(rvektornak k(t (sszetevőj(t kell figyelembe venni. Az i(((t) p(rhuzamos (ram (sszetevő, pillanatnyi aktív teljesítmény hordoz(. Az i((t) kereszt (ram (sszetevő, a pillanatnyi non-aktív teljesítmény okoz(ja. Nem tudhatjuk, hogy a pilla​natnyi non-aktív teljesítményt f(ziseltol(s, vagy torzít(s okozza-e.

Szinuszos bemenő h(lózati fesz(lts(gek mellett a korszerű v(ltó/egyen átalakító csak pillanat​nyi aktív teljesítményt k(zvetíthet, pozitív előjellel fogyaszt( (zemmódban (s negatív előjellel gener(tor (zemmódban. Ide(lis helyzetben a pillanatnyi non-aktív teljesítmény (llandóan nulla kellene, hogy maradjon. Ha ez az utóbbi t(nyező nincsen null(ra szab(lyozva, akkor a bemenő hálózat t(mogat(s(ról besz(l(nk. Nem tiszta szinuszos hálózati fesz(lts(gek mellett ez bonyolultabb szab(lyoz(si strat(gi(k alkalmazásához vezet.

3.
Korszerű kisteljesítményű váltó/egyen átalakítók

A kisteljesítményű v(lt(/egyen átalakítók a kommut(ciós (zemben műk(dő t(pegys(gek v(gtelen fejlett vil(g(ból erednek

[image: image36.wmf]
4. (bra. Kisteljesítményű v(lt(/egyen átalakító

A 4. (br(n jól l(tható, hogy a v(lt((ramú bemenő r(szre egy nem vez(relt, egyszerű egyenirányít( ker(l. Ennek az az eredm(nye, hogy csak egy kadr(nos, fogyaszt( (zemm(d lehets(ges. A kisteljesítményű terhel(sek eset(ben ez kiel(gítő. A kommut(ciós (zemben műk(dő fokozatot pedig úgy kell szab(lyozni, hogy stabil egyenfesz(lts(get (rj(nk el a kimeneten. A szab(lyoz(s bonyolultabb, mivel szinuszos bemenő (ramot kell el(rni, f(zisban a bemenő fesz(lts(ggel. Így csak pozitív aktív pillanatnyi teljesítményt vesz fel az átalakító.

Teljesítményelektronikai szempontb(l ez a m(sodik fokozat a j(l ismert buck, boost, fly-back, Sepic, Cuk (ramk(r(ket felhaszn(lva „kem(ny” impulzussz(less(g vez(rl(ssel műk(dik [5], [6], [12], [13], [28], [29], [30], vagy a kommut(ci(s vesztes(g cs(kkent(se (rdek(ben, leggyakrabban rezon(ns (s kvázirezon(ns (ramk(r(k alapj(n „l(gy” impulzussz(less(g vez(rl(ssel vannak ell(tva [25], [26], [27]. A „l(gy” impulzussz(less(g vez(rl(s az impulzus frekvenci(t v(ltoztatja az egyen/egyen fokozat​ban, mivel a nulla fesz(lts(g vagy (ram (llapotokat  kell kiv(rni. Ez(rt nevezik impulzusfrekvencia vez(rl(snek is ezt a m(sodik módszert.

[image: image37.wmf]
5. (bra. Kisteljesítményű átalakítók szab(lyoz(si elve

Az 5. (bra szeml(lteti egy ilyen kisteljesítményű v(lt(/egyen átalakítónak a szab(lyoz(si alap​elv(t. A kimeneten elő(llított egyenfesz(lts(g szintj(t egy fesz(lts(gszab(lyoz( ellenőrzi. E szab(lyoz( kimenete egyenlő a sz(ks(ges v(lt((ram amplitúd(val a bemeneti r(szen. Szinkronozás szükséges ah​hoz, hogy csak pillanatnyi aktív teljesítményt vegyen fel az átalakító. Ezt a folyamatot a szorz( (ramk(r hajtja v(gre (s (llítja elő a referenciajelet az (ramszab(lyoz( r(sz(re. Az (ramszab(lyoz( ki​menete pedig befoly(solja az impulzussz(less(g vez(rlő egys(gében az impulzus kit(lt(si t(nyezőj(t.

[image: image38.wmf]
6. (bra. Szab(lyoz(s (ram (s fesz(lts(g visszacsatol(ssal

A szorz( (ramk(r nagyon dr(ga, ha nagy pontosság sz(ks(ges. Ez(rt, amint a 6. (brán is lát​ható, ha lehets(ges, ezt a fokozatot elker(lik, (s a bemeneti (ramot k(zvetett módon (llítj(k elő. Ennek (rdek(ben kieg(szítő tranzisztor (ram (s nemline(ris egyenirányított bemenő fesz(lts(g visszacsa​tol(sok haszn(lhat(k.

4.
Tendenciák a közepes teljesítményű váltó/egyen átalakítók fejlődésében

A k(zepes teljesítményű v(lt(/egyen átalakítókat jelenleg is intenzíven kutatják. Alkalmaz(suk m(g nem k(telező, de r(videsen változás v(rhat( ezen a t(ren is. A 7. (bra szerint ezek az átalakítók egy fokozatúak, hídkapcsol(sban műk(dnek, (s egyidejűleg egyenirányít(ként, kompenz(torként (s szűrőként (zemelnek.

[image: image39.wmf]
7. (bra. Egy fokozatos k(zepes teljesítményű v(lt(/egyen átalakító

A r(szletes elektronikus (ramk(rt a 8. (bra szeml(lteti. T(bb szab(lyoz(si strat(gia vehető fi​gyelembe. Egy nagyon egyszerű, de ugyanakkor robusztus szab(lyoz(si lehetős(g, hogy nem stabiliz(lt kimenő egyenfesz(lts(g mellett csak a non-aktív teljesítményt prób(ljuk null(ra szab(lyozni [5], [6], [17], [18], [19].

[image: image40.wmf]
8. (bra. A leggyakrabban alkalmazott elektronikai (ramk(r

Az alapelv a 9. (br(b(l der(l ki. Az a) helyzet a nem szab(lyozott (llapotnak felel meg, a b) meg c) helyzetekben pedig (lland( fogyaszt(, illetve generator (zemmód (ll fenn.

[image: image41.wmf]
9. (bra. Az első szab(lyoz(si elv alapjai

A 10. (bra szerint a szab(lyoz( hurokban csak a pillanatnyi non-aktív teljesítményt kell kisz(molni, ezután egy egyszerű PI jellegű szab(lyoz( k(pes a ( sz(g sz(ks(ges (rt(k(t elő(llítani. Így, az „átalakító fesz(lts(g” t(rvektor(nak sz(ks(ges pozíci(j(t ismerj(k. A szinkroniz(l(si fokozatban a hálózati fesz(lts(g t(rvektor(t (ppen ezzel a sz(ggel kell elfordítani ahhoz, hogy az impulzussz(less(g vez(rlő egys(gnek a pillanatnyi referenci(ját megkapjuk.

[image: image42.wmf]
10. (bra. Non-aktív teljesítményszab(lyoz(val ell(tott átalakító

Egy m(sik szab(lyoz(si strat(gia a 11. (br(n látható [20], [21], [22], [23], [24]. Ebben az eset​ben az átalakító teljesítményelektronikai r(sze v(lt((ramú forr(sként műk(dik.

[image: image43.wmf]
11. (bra. V(lt(/egyen átalakító k(tpont (ram szab(lyoz(ssal

Egy fesz(lts(gszab(lyoz( a sz(ks(ges bemenő hálózati (ram t(rvektor(nak amplitúd(j(t (llapítja meg. A szinkronoz(si fokozatban ezt megszorozz(k a norm(zott hálózati fesz(lts(g t(rvektor(val, (s így a 3 k(tpont (ram szab(lyoz(nak a referencia jelét elő lehet (llítani. A k(tpont szab(lyoz(k – megfelelő erősítő fokozatokon kereszt(l – a teljesítmény tranzisztorokat vez(relik (12. (bra).

[image: image44.wmf]
12. (bra. Szab(lyoz(si lánc a k(tpont szab(lyoz( alkalmaz(sa eset(ben

5.
(sszefoglaló

A dolgozat – sűrített form(ban – a korszerű v(lt(/egyen átalakítókat kív(nta bemutatni abb(l kiindulva, hogy ezek kiker(lhetetlenek lesznek sz(zadunk ipari elektronikai berendez(seiben. Konkr(t leír(s, matematikai modellez(s (s kutat(si eredm(nyek az irodalomjegyz(k segíts(g(vel k(nnyen tal(lhat(k. Ezen (sszefoglal( alapj(n az angol, n(met vagy rom(n nyelvű tudományos dolgozatok egy​szerűen elemezhetők.

Könyvészet

1]
***: Vorschriftenbuch des Verbandes Deutscher Elektrotechniker, Dreiundzwanzigste Auflage, ETZ - Verlag GmbH, Berlin, 1941.

2]
Alexa, D.–Hrubaru, O.: Aplicaţii ale convertoarelor statice de putere, Editura Tehnică, Bucureşti, România, 1989.

3]
Kelemen A.–Imecs M.: Electronic( de putere, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, România, 1983.

4]
Imecs M(ria: Teljesítményelektronika, EMT, Magyar nyelvű szakelőad(sok a 2000-2001-es tan(vben, pp. 69-73, Kolozsv(r, Rom(nia, 2001.

5]
Marschalko R.: Convertoare de CA/CC cu modulare (n durată a impulsurilor, Editura Mediamira, Cluj, Rom(nia, 1997.

6]
Marschalko, R.–Micu, D.O.: Convertoare de CA/CC cu modulare (n durată a impulsurilor şi aplicaţii, Editura Mediamira, Cluj, Rom(nia, 1997.

7]
Holtz, J.: Pulsewidth Modulation – A Survey, IEEE Transactions on Industrial Electronics, Vol.39, No.5, December, pp. 410-420, 1992.

8]
Depenbrock, M.: Pulse Width Control of a Three–Phase Inverter with Non – Sinusoidal Phase Voltages, Conference Record, IEEE / IAS, 1977, pp. 399-403, International Power Semicon​ductor Conference, Catal. Nr. 77 CH 1183 - 3IA, IEEE Inc. New York, USA, 1977.

9]
Kolar, J.W.–Ertl, H.–Zach, F.C.: Calculation of the Passive and Active Component Stress of Three–Phase PWM Converter Systems with High Pulse Rate, EPE'89, 4th European Conference on Power Electronics and Applications, pp.1303 - 1311, Aachen, Germany, 1989.

10]
Kolar, J.W.–Ertl, H.–Zach, F.C.: Influence of the Modulation Method on the Conduction and Switching Losses of a PWM Converter System, IEEE Transactions on Industry Applications, Vol.27, No.6, November/December, pp.1063 - 1075, 1991.

11]
Michel, M.–Schutze, Th.> Algorithmen zur Pulsweitenmodulation für Wechselrichter mit in Echtzeit berechnetem Pulsmuster, Archiv für Elektrotechnik 74 (1991), S. 419-426, 1991.

12]
Redl, R.: Achieving Compliance with New Line – Harmonics Regulations, PCIM’96, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Seminar 5, N(rnberg, Germany, 1996.

13]
Jitaru, I.D.–Ivaşcu, A.: High Efficiency Rectification, from State of the Art to Future Trends, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp. 233-245, N(rnberg, Germany, 1999.

14]
Staudt, V.: Differences between compensation of instantaneous non–active power and total non–active power, Proceedings of IEEE ICHPS VI, Bologna, September 21/23, pp. 381-387, Italy, 1994.

15]
Staudt, V.: On the Definition of the Power Factor in the three–phase four – conductor systems under non–sinusoidal conditions, Third International Workshop on Power Definitions and Measurements under Nonsinusoidal Conditions, Mailand, 25/27 Sept., pp. 57-63, Italy, 1995.

16]
Depenbrock, M.–Staudt, V.–Weinhold, M.: Raumzeiger in der Energietechnik, Diskussionsgrundlage, Ruhr – Universität Bochum, Lehrstuhl für Erzeugung und Anwendung elektrischer Energie, Bochum, Deutschland, 1990.

17]
Weinhold, M.: Appropriate Pulse Width Modulation for a Three–Phase PWM AC–to–DC Converter, EPE Journal, Vol.1, No.2, October, pp. 139-148, 1991.

18]
Weinhold, M.: Dreiphasiger Pulsstromrichter mit wenig verzerrtem Netzstrom zur Speisung von Gleichspannungszwischenkreisen, DFG Arbeitsbericht, De 216/19-1, Bochum, Deutschland, 1990.

19]
Weinhold, M.: Dreiphasiger Pulsstromrichter zur Speisung von Gleichspannungszwischenkreisen ohne Amplitudensteuerung der netzseitigen Stromrichterspannungen, Dissertation zur Erlangung des Grades eines Doktor – Ingenieurs der Fakultät für Elektrotechnik an der Ruhr - Universität Bochum, 1993.

20]
Ertl, H.–Kolar, J.W.–Zach, F.C.: Comparison of Simple and Optimized Current Controllers for Three-Phase Systems, Proceedings of the 13'th International Conference on Power Conversion, München, May 11/13, pp. 66-83, Germany, 1987.

21]
Ertl, H.; Kolar, J.W.; Zach, F.C.: Analysis of Different Current Control Concepts for Forced Commutated Rectifier, (FCR), Proceedings of the 11'th International Conference on Power Conversion, München, June 17/19, pp. 195-217, Germany, 1986.

22]
Kolar, J.W.–Ertl, H.–Edelmoser, K.–Zach, F.C.: Analysis of the Control Behaviour of a Bidirectional Three–Phase PWM Rectifier System, Record of the 4'th European Conference on Power Electronics and Applications, Firenze, September 3/6, Vol.2, pp. 95-100, Italy, 1991.

23]
Kolar, J.W.–Ertl, H.: Status of the Techniques of Three-Phase PWM Rectifier Systems with Low Effects on the Mains, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Seminar 27, N(rnberg, Germany, 1999.

24]
Marschalko, R.: Modelling and Implementing of a Single-Phase PWM AC–to–DC Converter, Symposium on System Modelling, Fault Diagnosis and Fuzzy Logic Control, Tempus S-JEP07759-94-Modify, Budapest and Miskolc, 06 - 07, May, Hungary, 1997.

25]
Alexa, D.–Gâtlan, L.–Ionescu, F.–Lazăr, A.: Convertoare de putere cu circuite rezonante, Editura Tehnic(, Bucure(ti, 1998.

26]
Redl, R.–Lovell, M.: A Cost-Optimized PFC Solution for the Quasi-Resonant Flyback Power Supply, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp. 371-375, N(rnberg, Germany, 1999.

27]
Bîrcă-Gălăţeanu, S.; Ivaşcu, A.: Class E Resonant Full-Wave Low dv/dt Rectifier Driven by a Voltage Generator, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp. 179-186, N(rnberg, Germany, 1999.

28]
Marschalko, R.: Investigations Concerning High Efficiency DC–to–DC Converter Circuits, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp. 493-497, N(rnberg, Germany, 1999.

29]
Marschalko, R.: High Efficiency DC–to–DC Converter Circuits for Inverter-Fed Low Power Servodrives, ELECTROMOTION’99, 3rd International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Vol.II, Paper E-14, pp. 677-681, Patras, Greece, 1999.

30]
Marschalko, R.: Performances Investigation of High Efficiency DC–to–DC Converter Circuits with Commutation Energy Regeneration, Acta Electrotehnica Napocensis, Mediamira Science Publisher, Volume 40, Number 1, pp. 73-78, Cluj, Romania, 1999.

31]
Cheresteşiu, V., (s munkat(rsai: Rom(n-Magyar (s Magyar-Rom(n sz(t(r, I. Rom(n-Magyar R(sz, Harmadik kiad(s, Deutscher Bote K(nyvnyomda, Cluj-Kolozsv(r, 1929.

32]
Kelemen, B. (s munkat(rsai: Dicţionar Rom(n-Maghiar, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1964.

33]
Darai, G.: Langenscheidts Universal-W(rterbuch, Ungarisch, 15. Auflage, Berlin, M(nchen, Wien, Z(rich, New York, 1992.

Nagyteljesítményű kapcsolókészülékek

Dr. Delesega Gyula egyetemi tanár
Temesvári Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar,
Energetika Tanszék
Nyilvánvalónak tűnik, hogy a villanyoltáshoz nem kell egyebet tenni, mint valamiképpen meg​szakítani a világítótesthez vezetett áram útját. Ez a művelet akár a vezeték szószerinti megszakításából is állhat. Persze, ahhoz, hogy ismételten és kényelmesen végrehajtható legyen, nem árt ha a vezeték egy része eleve „elszakíthatóvá” készül, azaz ha az áram útjába – az áramkörbe – egy olyan szerkezetet iktatnak, amely mozgatható érintkezőket tartalmaz. Kis áramoknál, kis feszültségen, a „villanyoltás” ezzel meg is van oldva és egy egyszerű karos kapcsoló, vagy az esztétikusabb billentyűs dobozkapcso​lók egyik divatos típusa kitűnően megfelelhet. Megvizsgálva azonban egy gyárilag előállított közönsé​ges falikapcsoló belső szerkezetét, szembetűnnek a benne található mindenféle rugós megoldások, melyek a mozgó vezetékdarabra, azaz az érintkezőkre hatnak és annak gyorsan ugró helyváltoztatását biztosítják. Nem hiába!

1.
Kapcsolási folyamatok

Egy fogyasztó kikapcsolásánál, tulajdonképpen az áramforrásból a fogyasztó által felvett ener​giafolyamot szakítják meg. A mi látásmódunkhoz legközelebb álló mechanikus modell szerint, ez az energiafolyás a fogyasztó tápvezetékeiben keringő villamos áramként képzelhető el, mely az áramfor​rás által gerjesztett villamos feszültség hatására lép fel. Mivel egy terhelés alatt álló rövid vezetéken a feszültségesés gyakorlatilag zérus, és mivel a megszakított (tehát terhelésmentes) vezeték két elválasz​tott része között a tápfeszültség van, megszakításkor a feszültség nulláról erre a tápértékre kell kerül​jön. Ez átmeneti (tranziens) folyamatként megy végbe, mialatt túlfeszültségek jelentkezhetnek. Leg​többször a túlfeszültségek jelentkezésének a fogyasztóban tárolt mágneses energia az oka. Ennek jól ismert képlete



[image: image45.wmf]2

2

1

i

L

W

m

×

×

=

 [J],
(1)

ahol L [H] a fogyasztó induktivitása, és i [A] az áramerősség. Ha megszakítják az áramot, akkor i = 0, tehát Wm is nullává kellene váljon. Mivel tudjuk, az energia nem tűnik el csak átalakul, ez a mágneses energia is átalakul előbb elektrosztatikus energiává, melyet a



[image: image46.wmf]2

2

1

U

C

W

c

×

×

=

 [J]
(2)

képlet ad meg (itt C [F] a fogyasztó kapacitása, U [V] a kapacitáson jelentkező feszültség). Igen ám, de egy közönséges fogyasztó kapacitása rendkívül kicsi (legtöbbször csak szórt) ebből következik, hogy a feszültség rendkívül nagyra kellene nőjön. Növekedés közben, ez a feszültség, a visszaszökő feszültség, valahol átüti az áramkör szigetelését. Rendszerint ez az átütés a vezeték két megszakított része, azaz az érintkezők között jön létre, visszaállítva ezáltal ott az áramot. De az áram hatására a vezetéken és az átütött szigetelésen hő fejlődik, a


Q = R·i2·t [J]
(3)

képlet szerint, ahol R [(] a vezetékek ellenállása, t [s] pedig az eltelt idő. Ez a hő a környezetbe kerül, és vele csökkenni kezd a fogyasztóban tárolt energia. Ezt az energiát a folyamat majdnem teljes egé​szében kisütheti. Mi itt a gond?

Az előbb említettem, hogy az érintkezők közötti szigetelés átütődhet. Milyen szigetelés talál​ható ott? Ha az érintkezők levegőben vannak, akkor ezt a rosszul vezető levegő adja, tehát az átütés ebben történik. Hogy válik vezetővé a levegő? Anélkül, hogy részletekbe bocsátkoznánk, a gázok csak akkor lehetnek vezetők, ha bennük is megjelennek valamilyen mozgó töltéshordozók, elektronok és io​nok, de az ilyen gáz tulajdonképpen már nem is gáz, hanem plazma. A plazma, vagyis ionizált gáz azonban csak akkor maradhat fenn, ha elég magas a hőmérséklete, és így, az érintkezők között, átütés után megjelenik ez a forró, áramot vezető anyag, azaz a hajlított alakja után villamos ívnek nevezett állandósult gázkisülés. Magas hőmérséklete miatt az ív megolvaszthatja az érintkezőket és a környe​zetében mindent, tehát mihamarabbi eloltására kell törekedni. Ennek a feladatnak a végrehajtása na​gyon elbonyolíthatja a szétnyitható érintkezők gyakorlati megvalósítását, ezért erre a célra már külön megépített készüléket, megszakítót, esetleg olvadó biztosítót használnak.

Másképpen keletkezik az ív, hogyha kicsi az áramerősség és másképpen, ha nagy. Kis áram​erősségnél a töltéshordozók létrehozása a negatív jelű érintkezőből, azaz a katódból kivont elektronfel​hőnek köszönhető. Az érintkezők elválásakor kezdetben nagyon kicsi a távolság közöttük, és így, még ha potenciálkülönbségük nem is nagy, de a nyílás villamos térerőssége naggyá válhat (E = U / d), biz​tosítva a katód elektron-kibocsátását (ez a jelenség lép fel az elektroncsövekben is). Beindul az áram​vezetés, a melegedés és kész az ív! Nagy áramerősségnél az ív keletkezésének fontos tényezője az áramsűrűség növekedése. Az érintkezők széthúzásakor az utoljára érintkező mikroszkopikus pontokon, mivel ezek száma egyre csökken, az áramsűrűség egyre növekszik (a teljes áram ezeken a pontokon halad át), emiatt az ezeket képező vékony fémhidak felhevülnek, igen rövid idő alatt megolvadnak, majd elgőzölögnek. A továbbiakban, a még kis távolságra lévő érintkezők közötti nagy villamos tér​erősség, mely 105…106 V/cm nagyságrendű is lehet, az érintkezőket környező gáz molekuláinak lavi​naszerű ionizálását okozza, azaz a gáz átüt, megjelenik a villamos ív (a száraz levegő átütési szilárd​sága homogén erőtérben, kb. 3·104 V/cm).

A fenniekből adódik, hogy nem minden körülmény között jön létre ív, fenntartásához bizonyos teljesítményű áramforrás szükséges. Egyrészt feszültsége le kell fedje az íven keletkező feszültségesé​seket, tehát 10…20 V-nál nagyobb legyen, másrészt a gáz ionizált állapotának fenntartásához legalább 80…100 mA-es áramerősséget biztosítson. Ha ez a teljesítmény nem áll rendelkezésre, akkor átütéskor esetleg csak szikráról beszélhetünk.

Mint fentebb megjegyeztük, az ívet minél rövidebb idő alatt el kell oltani. A több ezer fokos hőmérsékletű gáz (plazma) a környezetében található alkatrészeket erősen károsítja, az érintkezőket megolvasztja és az óvatlan kezelőszemélyzet testi épségét nagymértékben veszélyezteti. De ne feled​jük, hogy az ív jelenléte kompromittálja a megszakítás tényét, hiszen annak ellenére, hogy a fogyasztót az áramforrással összekötő fémvezeték folytonossága az érintkezők széthúzásával megszakadt, az áram tovább kering az íven keresztül.

Az ív gyors kioltását az egyszerű kapcsolókban éppen az előbb említett rugós szerkezetek hi​vatottak elvégezni. Nagyobb feszültségnél és/vagy nagyobb terhelés (nagyobb áramerősség) megsza​kításánál oltókamrák használata szükséges. Ezek olyan szerkezeti egységek, amelyekben az ívoltás különböző elvei érvényesülnek és a szakaszolók kivételével minden ipari kapcsolókészülék (kontaktor, megszakító) egyik alapvető részét képezik. Ezeknek az elveknek a megértéséhez tekintsük át mi jel​lemzi az ívet statikus illetve dinamikus üzemmódban. Az első az egyenáramra, a második, az elsőnek kiegészítéseképpen, a váltakozó áramra alkalmazható.

Statikus üzemmódú ív alatt az olyan ívet értjük, melynél az áramerősség állandó vagy nagyon lassan változik. Figyelembe véve az U feszültséggel táplált áramkör R ellenállását és L induktivitását, valamint az íven keletkező ua feszültségesést, a következő, átrendezett differenciális egyenlet érvényes:



[image: image47.wmf]a

u

i

R

U

dt

di

L

-

×

-

=

×

)

(

 .
(4)

Ábrázoljuk az egyenletben megjelenő feszültségtagokat az áramerősség függvényében (1. ábra). Az ua ívfeszültség hiperbolikusan függ az i íváramtól, ha az áramerőség nem túlságosan nagy (i < 100 A), az Ayrton féle tapasztalati képlet értelmében:


ua = a + b/i
(5)

ahol a = ( + (·l, b = ( + (·l, és (, (, ( és ( anyagállandók, l pedig az ív hossza. Ez az ua(i) jelleggörbe mutatja, hogy az ívvel, mint negatív nemlineáris ellenállással kell számolni.

[image: image48.jpg]



1. ábra. Statikus ív: a – áramkör; b – jelleggörbe.

Statikusan az ív csak az ua és az U - R·i görbék metszésében létezhet (di/dt = 0), de könnyen kimutatható, hogy a két lehetséges működési pont közül csak ( stabil. Nyilvánvaló, ha olyan körülmé​nyeket hozunk létre, amelyek kizárják a metszéspont létrejöttét, az ív nem létezhet. Ebből a megállapí​tásból adódnak az ívoltás különböző elvei.

Feljebb csúsztatni a jelleggörbét az ív nyújtásával és/vagy hűtésével lehet. Nyújtásra az ívet mi​nél hosszabb égési járatba kényszerítik, minél távolabb helyezik azokat az érintkezőket amelyeken a talppontjai elhelyezkednek és/vagy olyan B mágneses indukciójú mágneses térbe helyezik, amelyiknek az i íváram minden dl elemi vonaldarabjára gyakorolt df elemi erőhatása az ívet kifelé húzza az érint​kezők közül, az alábbi képlet szerint:



[image: image49.wmf]B

dl

i

dF

´

×

=

.
(6)

Hűteni lehet, ha fúvást alkalmaznak, de azáltal is, ha olyan közegben jön létre az ív, amely sok hőt von el belőle. Erre a célra leggyakrabban ásványi olajat (megszakítók) vagy finomszemcséjű ho​mokot (olvadó biztosítók) használnak. Mind a nyújtás, mind a hűtés tulajdonképpen az ívfeszültséget növeli (ezáltal mozdul el felfelé a jelleggörbe).

De az U - R·i egyenes meredekségének növelésével is el lehet kerülni a metszéspont létrejöttét, ami az áramkörbe kapcsolt R soros ellenállás növelésével érhető el. Végül az ív söntölése, azaz a kap​csolóra kötött, nem nagy ellenállású áramkör bevezetése, annyira eltorzíthatja az ív jelleggörbéjét, hogy a metszéspont nem jön létre. Ekkor tulajdonképpen az íváram egy része el van terelve. Természetesen, ezt a párhuzamos áramkört is meg kell majd szakítani, ezért a söntölő ellenállást nem lehet túl kicsire választani, mert akkor a második megszakítónak kellene viszonylag nagy áramot megszakítania.

Lássuk, mi jellemzi az említetteken túl a dinamikus, azaz időben gyorsan változó ívet. Itt min​den áramhoz két ívfeszültség tartozik, egyik a növekvő, másik a csökkenő értékekhez, mivel az áram változását az ív hőfoka és az ezzel kapcsolatos fizikai jelenségek (G vezetőképesség), csak késve kö​vetik (ív és elektródák hőtehetetlensége). De mivel az ív nem létezhet, csak ha az érintkezők feszült​sége meghalad egy bizonyos értéket, váltakozó áramnál megkülönböztethetünk az áram nullaátmeneténél egy gyulladási, Uap és egy kialvási, Ust feszültséget (2. ábra). Mivel az ív ohmos jel​legű, az ívfeszültség fázisban van az ívárammal. Egyébként, váltakozó áram esetén hiszterézis görbe jellemzi az ívfeszültség-íváram ua(i) összefüggését. Ennek felülete az ív energiájával arányos.

[image: image50.jpg]



2. ábra. Váltakozó áramú ív karakterisztikái.

[image: image51.jpg]



3. ábra. Feszültség és áram időbeli változása há​romfá​zisú rendszer megszakításánál.
Az áram természetes nullaátmenete kör​nyé​kén, amíg a tápfeszültség a kialvási, Ust értékről az el​lenkező polaritású, Uap gyulladási értékre ér, az ív egy bizonyos véges tp időre ki van aludva. Válta​kozó áramnál arra kell törekedni, hogy az ívcsa​torna helyén ezalatt az ívszünet alatt olyan körül​mények keletkez​zenek, melyek meggátolják az új​ragyulladást, azaz megnövelik az érintkezők kö​zötti villamos szilárdsá​got. Ehhez rendszerint fú​vást alkalmaznak, akár a légnyomásos, akár a kénhexafluorid (SF6) gázos, akár az olajos meg​sza​kítóknál. Azonban, minél nagyobb a megszakí​tandó áramkör reaktivitása, annál körülmé​nyesebb az ív​oltást elvégezni (váltakozó áram eseté​ben egy áramkör reaktivitását annak cos( – teljesít​ményté​nyezője, egyenáram esetében annak T – időállandójajellemzi). Érthető, hiszen a reaktív ele​mek (tekercs, kondenzátor) energiát tárolnak, és to​vább táplálják az ívet (váltakozó áramban rövi​debbé válik az ívszünet). Ezért okozhat gondot még kis telje​sítménynél is a villanymotorok, elekt​ro​mágnesek, kon​denzátortelepek, de még a több egy​ségből álló fénycsövek (ezek áramkörébe je​lentős induktivitású fojtótekercs, úgynevezett elő​tét, van ik​tatva) kikap​csolása is. Szóljunk arról is, hogy az ívszü​netben is kering egy csekély értékű áram, az utóáram. Ennek hőhatására az ívcsatorna helyét ki​töltő anyag vil​lamos szilárdsága olyan mér​tékben csökkenhet, hogy bein​díthatja az ív újragyulladását (főleg az olvadó bizto​sítók műkö​dését kompromit​tálva).

De a reaktív jellegű áramkörök megszakítása nem történhet tetszés szerinti rövidségű idő alatt; és bár első​rendű érdek volna az ív mihamarabbi megszakítása (hogy romboló hatása minél inkább korlátozva legyen), ez nem történhet akármikor. A nem megfelelő pillanat​ban kioltott ív érintkezőinek sarkain a hirtelen levágott áram maradékmágneses energiája elektrosztatikus energiává alakul át, és nagy csúcsértéket elérő visszaszökő feszült​séget hoz létre, amely mint kapcsolási túlfeszültség tovább terjedve a hálózat, vagy a hálózathoz kap​csolt berendezések villamos szigetelését veszélyesen terheli, esetleg át is üti.

Visszaszökő feszültség alatt azt a tranziens, időben változó feszültséget értjük, amely az érint​kezők között az ív kioltása pillanatától (feszültség zérus) a tápfeszültség megjelenéséig (névleges fe​szültség) éll fent. Két komponensből tevődik össze: a hálózati (üzemi) frekvenciájú visszatérő feszült​ségből és az önfrekvenciával rezgő rárezgési feszültségből. Az önfrekvencia lényegesen nagyobb a hálózat frekvenciájánál és a hálózatot képviselő RLC elemek határozzák meg. Egyfázisos áramkörnél a visszatérő feszültség csúcsértéke megegyezik a tápfeszültség csúcsértékével, míg háromfázisos áram​körnél az először megszakított fázisnál elérheti a tápfeszültség másfélszeresét is (szigetelt csillagpontú hálózatoknál, 3. ábra), a hálózat földelésétől függően. Erre tevődnek rá a rárezgési feszültség csúcsai, annak lecsengéséig. Ha a hálózat több, különböző értékű soros RL és párhuzamos C taggal helyettesít​hető, akkor a tagok számának megfelelően két vagy több különböző frekvenciájú rárezgési feszültség​ről beszélhetünk. Ezek közül leggyakrabban a kétfrekvenciás visszaszökő feszültség fordul elő. Jelleg​zetes eset, mikor a nagyfeszültségű megszakító nem a közvetlen közelében keletkező zárlatot (kapocs​zárlat) szakítja meg, hanem egy tőle néhány kilométerrel távolabbi helyen, a távvezeték mentén kelet​kező zárlatot (kis távolságú zárlat). Ekkor a feszültséget leépítő vándorhullám a zárlatos vezetékvég és a nyitott megszakító kapcsa között ide-oda visszaverődve létrehozza a tápoldali rárezgési feszültség mellett (1…5 kHz) a vonali oldalit is ( ~ 100 kHz), és ily módon a nyitott kapcsok között ezek eredője lép fel. Valójában ilyenkor a visszaszökő feszültség három különböző frekvenciájú összetevőből áll, a harmadik a hálózati frekvenciájú visszatérő feszültség (50 Hz).

[image: image52.jpg]=5
=)

)

UC




4. ábra. Visszaszökő feszültség szabványosított burkológörbéi:
a – két paraméteres; b – négy paraméteres.

Kapcsolókészülékek vizsgálatakor a visszaszökő feszültség hullámalakját, mivel az a külön​féle háló​zati viszonyok között na​gyon sokféle lehet, annak burkolóegyeneseivel jel​lem​zik. A szabvá​nyok két vál​tozatot különböztetnek meg: két paraméteres (egy​frek​venciás rárez​gésnél),vagy négy pa​raméteres (kétfrek​venciás rárezgésnél) visszaszökő feszültséget (4. ábra). A paraméterek száma szerinti fenti megjelölés csak a leglényegesebb jellemzőkre vonatkozik, mert tulajdonképpen ennél több para​métert szükséges figyelembe venni. Ezek a fellépő visszaszökő feszültség burkolóegyenesektől való eltérésére vonatkoznak, behatárolva ezeknek az eltéréseknek a mértékét. Három többlet paramétert a megszakítóhoz közeli kapacitások miatt vezettek be, ezek a kezdeti késési vonal meghatározására szol​gálnak, míg másik kettőt az áramkör kapacitásait megszakítóhoz kapcsoló vezeték induktivitása okozta kezdeti ugrás tett szükségessé.

2.
ívoltási eljárások

Térjünk rá a következőkben az ívoltás gyakorlati megvalósításainak ismertetésére. Az olvadó biztosítók kivételével, azt a szerkezeti egységet ahol ez megtörténik, oltókamrának nevezik.

[image: image53.jpg]



5. ábra. Mágneses fúvás: 1 – álló érintkező; 2 – mozgó főérintkező; 3 – mozgó ívhúzó érintkező;
4 – gerjesztőtekercs; 5 – vasmag; 6 – pólus.

A mágnesfúvású ívoltó kamrában egy vasmagos, pólusokkal ellátott fúvótekercs az ívet a fő​érintkezőkről az ívhúzó érintkezők közé kényszeríti (5. ábra). Az ívre gyakorolt erők hatására az ívet körülvevő forró gázok elmaradnak az ívtől, ami igen előnyös a hűtés szempontjából. A mágneses teret maga a megszakítandó áram gerjeszti. Egyébként az áramvezetők alakjának megfelelő kialakításával létre hozott mágneses tér önfúvása is elősegíti az ív mozgatását.

[image: image54.jpg]%

YOI %%

" \\)0"
\'04

\\\\504 ‘

[
.‘
:‘0?\





6. ábra. Deionizációs oltókamrák: a – réskamra; b – bordás; c – meander; d – ívoltó lemezes;
e - deionlemez; 1, 1’ - ív; 2 – kamraház; 3 – borda; 4 – szívólemez (bevágásos vaslemez).

Deionizációs oltókamrákban az ívet nagyfokú hűtésnek, energia-elvonásnak teszik ki azáltal, hogy arra kényszerítik, hogy nagy felület mentén érintkezzék a kamrafalakkal és az oltókamrába elhe​lyezett válaszfalakkal. Ilyenek a réskamra, meander kamra, amelyeknél a hőálló szigetelőanyagból (cirkon, korund, azbesztcement) készített kamraház-, vagy a bordás ívoltó kamra, melynél az ívten​gelyre merőlegesen elhelyezett, ugyancsak hőálló szigetelőanyagból készített bordák egyidejűleg bizto​sítják az ív hűtését és az ívoszlop hosszának növelését (6. ábra). De ide tartoznak a deion (ívoltó leme​zes) ívoltó kamrák is, melyeknél az ívoszlopra merőlegesen fémlemezek vannak elhelyezve. Ezek az ívet részekre szakítják és az anódesések, valamint a katódesések számának jelentős növelésével, az ív hűtésén túlmenően is segítik az ívoltást. Itt tulajdonképpen azt a jelenséget aknázzák ki, hogy az elekt​ródokon, de leginkább a katódon létrejövő feszültségesés nagyjából ugyanakkora értékű (függetlenül az ív hosszától), tehát a sok, részekre szakadt ívnél az ívfeszültség jóval nagyobb lesz az összeadódó ka​tódesések miatt. A deion lemezek 0,6…1,5 mm vastagságú egymástól elszigetelt vörösréz vagy vas le​mezek lehetnek. Utóbbi esetben a lemezeken eszközölt bevágások az ívet mintegy magukba szippant​ják, a vas (mint ferromágneses anyag) és az íváram közötti vonzásnak köszönhetően. De a sikeres ív​oltáshoz azt is biztosítani kell, hogy az ionizált állapotú forró gázok ne jussanak vissza az oltókamrából az érintkezők környezetébe. Ehhez, az oltókamrákat kipuffogónyílással készítik, amelyet fémszitával fednek le, nehogy az ív az oltókamrán kívül újra összeboruljon.

Kimondottan nagyfeszültségen használják a légnyomásos ívoltó kamrákat (7. ábra), melyek sű​rített levegővel, kényszeríttet fúvással üzemelnek. Bár egyes gázok (széndioxid, vízgőz és különösen a hidrogén) a levegőnél sokkal hatásosabb ívoltó közegek, mégis az utóbbit alkalmazzák, mivel korlátlan mennyiségben áll rendelkezésre és sűrítése is egyszerű. Az érintkezőkön kívül jelentős szerep jut a fúvóká(k)nak mely(ek) az ív hűtését, nyújtását és az áram nullaátmenetében, az ívmaradványok eltávo​lítását segíti(k) elő. Az ív hőhatása erősen befolyásolja a légáramlást. A hirtelen felmelegedett levegő megnövekedett nyomása akadályozza a további beáramlást, olyannyira, hogyha p1 > p0, dugulás, visszaáramlás jöhet létre. Kis áramok megszakításakor az ívoltó hatás, a beáramló levegő mennyi​sége, nyomása ugyanakkora mint a legnagyobb zárlati áram megszakítása esetén és emiatt áramlevágás keletkezhet, mely nagy túlfeszültséget okoz. Ennek elkerülésére, a megszakítási hellyel párhuzamosan ellenállást kapcsolnak, melynek áramát egy másik kapcsoló szakítja meg.

[image: image55.jpg]



7. ábra. Légnyomásos ívoltó kamrák: a – keresztfúvás; b – egyoldalas hosszfúvás; c – kétoldalas hosszfúvás; 1 – álló érint​kező; 2 – mozgó érintkező; 3 – fúvóka; 4 – segéd elektród; 5 – ív.

A levegőnél kedvezőbb ívoltási tulajdonságainak és annak, hogy nem mérgező, nem támadja meg a fém részeket és a szigetelést, de nem is túl költséges, köszönheti a kénhexafluorid (SF6) elterjedt alkalmazását mind szigetelő, mind ívoltó közegként.

Példaként említhető, hogy átütő feszült​sége a levegőének kb. 2,5-szerese, hőve​zetési együtthatója és fajhője a 2000 K körüli tartományban igen magas. A cse​kély ívkeresztmetszet, igen erős elektron​affinitás okozza, hogy az ívcsatorna rend​kívül gyorsan regenerá​lódik a nulla​átmenet után. Az kénhexa​fluorid gázos oltókamrák (12. ábra) két módszer szerint működhetnek. A kétnyomásúak a lég​nyomásos oltó​kamrákhoz hasonlóan a gáz áramlását két tér közötti nyomáskü​lönbséggel hozzák létre, miután a közöt​tük lévő szelepet kinyitják. Az egynyomá​súak a gázáramlást a mozgóérintkezőhöz
[image: image56.jpg]ARLIRAR AW

ARTLRRTRRRAY

'Na.4‘4 PAVAS S WLNTETN
Y




8. ábra. Egynyomásos SF6-os oltókamra: 1 – álló érintkező; 2 – fúvóka; 3 – mozgó érintkező;
4 – dugattyú.

kapcsolt dugattyús sűrítővel (puffer) hozzák létre. Gyakorlatilag addig van gáz​áramlás, ameddig az érintkező mozog (8. ábra). A fúvókák a légnyomásos megszakítóknál használtak​hoz hasonlóak, és csaknem kivétel nélkül politetrafluoretilénből (teflon) készülnek, mivel ezek a kerá​miáktól eltérően nem izzanak fel az ív által súrolt felületen, elveszítve szigetelő tulajdonságaikat, reak​cióba lépve az SFΩ bomlástermékeivel. De a dugulás veszélye az SFΩ-os megszakítóknál is fennáll.

A vákuumban történő ívoltás kiindulási alapját az erős vákuum nagy villamos szilárdsága adja. Így, 10-3…10-4 Pa nyomáson ez 100 kV/mm értéket ér el. Közepes és nagyvákuum-tartományba esik (10-3…10-6 Pa) a vákuum ívoltó kamrákban (13. ábra) használatos nyomás nyugalmi értéke. Ez a nyo​mástartomány alatta van a Paschen-törvény érvényességi határának, a gáz sűrűsége túl kicsi ahhoz, hogy lavinaszerű ívkisülés jöjjön létre. Ezért vákuumban az ív fenntartásához szükséges ionizálható közeg a következő forrásokból ered:

a) a katódfoltból közvetlenül elpárolgó fémgőz;

b) a teljes érintkezőfelületről elpárolgó fémgőz;

c) a vákuumban lévő szilárd anyagok felületén megkötött monomolekuláris gázréteg.

Mivel a vákuum-oltókamrák terében a molekulák és a töltéshordozók közepes szabad úthossza többszörösen nagyobb mint az elektródtávolság, a feltételezések szerint az átütés az anód felületébe ütköző igen gyors elektronoknak tudható be, mikor azok leadják mozgási energiájukat és ezáltal elgő​zölögtetik a felület mikroszkopikus részét, s az átütés a gőzfelhőből indul ki. További jellemző, hogy katódja nagyszámú, rendkívül mozgékony és igen nagy áramsűrűségű (105…108 A/cm2) katódfoltból áll. Kis és közepes – néhány kA nagyságú – áramerősségeknél az ívfeszültség gyakorlatilag teljes egé​szében a katódra esik. Amikor az áram a természetes nullaátmenet felé csökken, a katódfoltban a gőz​nyomás túl kicsi lesz, az ívet a mágneses (pinch) nyomás instabillá teszi és az áram kialszik a termé​szetes nullaátmenet előtt, azaz áramlevágás jön létre, ami túlfeszültségekhez vezet. Ez ellen úgy véde​keznek, hogy az érintkezők anyagába alacsony olvadáspontú ötvözeteket, pl. antimont vagy bizmutot elegyítenek. Ezek alacsony olvadáspontjuk révén kis áramoknál is gondoskodnak megfelelő fémgőz ionról, amelyek a természetes nullaátmenetig fenntartják az ívet.

[image: image57.jpg]



9. ábra. Sokkamrás megszakító egyik pólusa (fázisa):
a - alapfelállás; b – Un = 110 kV; c – Un = 220 kV; d – Un = 400 kV; 1 – oltókamra; 2 – mechanizmus ház;
3 - tartószigetelő; l – hosszanti szigetelési távolság;
t – földszigetelési távolság.
A vákuummegszakítók oltókamrái vastag falú üveg vagy kerámia szigetelőcső​ből, két végén fémfedelekből, az álló és moz​góérintkezőkből, a mozgóérintkező fémhar​monikájából és kondenzációs (árnyékoló) er​nyőből állnak (ez utóbbiak meggátolják az érintkezők közötti folytonos vezetőréteg ki​alakulását, a fémgőzök kihűlés utáni lecsapó​dásával). Mivel az érintkezők nem cserélhe​tők, úgy kell azokat méretezni, hogy előírt élettartamot érjenek el zárlati és üzemi ára​mok kapcsolásánál.

Az olajos megszakítók olajtérfogatuk szerint nagy és kis olajterű megszakítók (14. ábra) lehet​nek. Európában már nem használ​nak nagy olajterű megszakítót. A kis olajte​rűek a nagy olajterűekhez képest kb. tized​résznyi olajat használnak. 

Különálló készüléket alkotnak a kis olajterű nagyfeszült​ségű megszakítók fázisai, s pólusonkénti hajtással vagy három pólusúlag közös hajtással működnek. Ezek a működtető készülékek rugóerő-tárolós, légnyomásos, vagy olajpneumatikus (hidropneumatikus) hajtásúak. Jelenleg hosszúfúvású (hosszáram​lású, hosszsugaras), ke​resztfúvású (kereszt​áramlású, ke​resztsugaras) és vegyesfúvású (vegyesáramlású) kamrákat hasz​nálnak. Na​gyobb feszültségekre több, sorba kapcsolt egységkamrát használnak, így keletkeznek a sokkamrás megszakítók (9. ábra).

A hosszúfúvású oltókamra nagy szi​lárdságú műanyagcsőből (üvegszálerősítésű epoxi), készül melynek belső terét szigetelő​tárcsákkal (fenol) reke​szekre osztják, (10. ábra). Az ív a rekeszfurat tengely​vonalában ég, a keletkezett nagynyomású gázok a reke​szekben gyűlnek meg. Nullaátmenetkor, az ívszünet alatt a rekeszfurat nyomása lecsök​ken, és a rekeszekben tárolt gázok nagy se​bességgel kiáramlanak, miáltal az ívet elsor​vasztják. Ez az oltási mód nagy oltási ívfe​szültséget okoz, mely egy​ben növeli a tényle​gesen visszaszökő feszültség csúcsértékét, végül is megnehezítve a megszakítást.Ennek érdekében csökkenteni kell a gáznyomást, amit úgy érnek el, hogy az oltókamrák oldalát néhány rekesz után megfúrják, hogy ezen keresztül a felesleges gázmennyiség eltávozzon. A keresztfúvású ol​tókamra ugyancsak műanyagcsőben van (11. ábra). Itt az ív égése alatt a rekeszfuratban létrejövő gázok az oltókamra felső részén meghagyott légpárnában (tágulási kamrában) gyűlnek össze, ahová a kamra oldalain található kiömlő nyílások vezetik, és ahová az ívet, az ívcsatornára merőlegesen nyújtják. Ív​szünetben, a nullaátmenet környékén, mikor a rekeszfurat nyomása csökken, a légpárnát összeszorító gázok friss olajsugarat kényszerítnek át a kiömlőnyílásokon (merőlegesen az ívcsatornára), öblítve a rekeszfuratot. A keresztfúvású oltókamrákban kb. háromszor kisebb nyomás keletkezik mint a hosszú​fúvásúakban.

[image: image58.jpg]



10. ábra. Hosszúfúvású oltókamra: 1 – álló érint​kező; 2 – rekesz; 3 – mozgó érintkező.
[image: image59.jpg]AL





11. ábra. Keresztfúvású oltókamra: 1 – álló érint​kező; 2 – szelep; 3 – légpárna ;
4 – kiömlőnyílás; 5 – rekeszfurat;
6 – mozgó érintkező.

A vegyesáramlású oltókamra felső része kereszt, alsó része hosszúfúvású oltókamrából tevődik össze. Nagy áramoknál az oltás a keresztfúvású kamrában történik, míg kisebbeknél az ív a hosszúfú​vású kamrarészbe is behúzódik.

Minden olajos megszakítónál gondot jelent a kisáramok megszakítása, mivel a fentebb leírt ön​fúvások nem lehetnek elég hatékonyak, ha az érintkezők közötti ívben nem jön létre elég nagy hőener​gia. Kényszeríttet fúvással áramoltatnak friss olajat a megszakítótérbe, és ehhez antikavitációs pumpá​kat vagy differenciáldugattyút használnak.

Végül említsük meg, hogy az első nagyteljesítményű megszakítót 1901-ben készítette J. N. Kelman. Tulajdonképpen ez az olajos megszakítók ősének tekinthető, 40 kV-os rendszerben 200…300 A áramerősséget volt képes megszakítani. Gyakorlatilag két hordóból állt, melyekben olajos-vizes kö​zegbe süllyesztették az érintkezőket.

[image: image60.jpg]



12. ábra. Kénhexafluorid (SF6) gázos megszakító,
 Un = 420 kV, In = 4 kA, Iszak = 80 kA (SIEMENS)
[image: image61.jpg]



13. ábra. Vákuumos oltókamra Un = 24 kV, In = 2,5 kA, Iszak = 31,5 kA (SIEMENS)

[image: image62.jpg]



14. ábra. Kis olajterű megszakító, Un = 420 kV, In = 2 kA, Iszak = 23 kA (DELLE-ALSTHOM)

Az ábrák szövegében Un – névleges feszültség, In –névleges áram és Iszak – legnagyobb megszakítási áram.
Modern aszinkronmotoros hajtások

(Megfigyelők/becslők alkalmazása aszinkronmotorok sebességérzékelő
nélküli szabályozásához)

Dr. Fodor Dénes, adjunktus
Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar,
Automatizálás Tanszék

A dolgozat a Kiterjesztett Kalman-szűrőn (KKSz) alapuló, tengelyre szerelt sebesség érzékelő nélküli aszinkronmotor fordulatszám-szabályozást mutat be különböző motor modellek esetén (moz​gásegyenlet figyelembe vétele nélkül és figyelembe vételével). A KKSz algoritmust, valamint az aszinkron motorhoz történő adaptációt szigorú matematikai követelményekkel bemutatjuk be. Az ajánlott szabályozási struktúrákat Matlab/Simulink felületen valósítottuk meg. Az elért eredmények igen jó dinamikai tulajdonságokat mutatnak, alkalmassá téve a módszert DSP implementációra. 

Kulcsszavak: Aszinkronmotor, Direkt Mezőorientáció, Kiterjesztett Kalman-szűrő, DSP, MATLAB/SIMULINK [4].

1.
Rendszer modell

Az aszinkronmotor Kalman-szűrőn alapuló érzékelő nélküli sebesség szabályozásánál a követ​kező tervezési lépéseket kell figyelembe venni [2],[3]:

· Az aszinkronmotor modell állapot-tér modelljének kiválasztása;

· A modell diszkretizálása;

· A zajok (rendszer, mérési) és állapotváltozók kovariancia mátrixainak a meghatározása Q,R,P;

· A diszkrét Kalman-szűrős Algoritmus implementálása; Hangolás.


[image: image63.wmf]k

k

r

r

r

r

r

r

m

r

r

r

r

m

2

r

r

m

r

m

r

m

2

r

r

m

1

k

r

r

u

u

0

0

0

0

L

T

0

0

L

T

i

i

L

R

T

1

T

L

R

L

T

0

T

L

R

T

1

0

L

R

L

T

L

L

R

L

T

L

L

L

T

L

R

T

1

0

L

L

L

T

L

L

R

L

T

0

L

R

T

1

i

i

ú

û

ù

ê

ë

é

·

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

×

×

+

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

·

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

×

-

×

×

×

×

-

×

-

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

-

×

×

-

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

-

=

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

b

a

b

a

b

a

b

a

b

a

s

s

Y

Y

w

w

s

s

w

s

s

w

s

s

Y

Y


1. ábra. Aszinkron motor modell álló koordináta rendszer​ben

Két motor modellt válasz​tottunk ki, melyek mátrix egyenletes alakja az 1. és 2. ábrán látható. Ha álló koordináta rendszerben felírt motor modellt használunk (1. ábra), akkor a következő előnyökhöz jut​hatunk: csökenő számítási idő, kisebb mintavételezési idő, nagyobb pontosság, stabilabb viselkedés. A rotor fluxushoz rögzített forgó koor​dináta rendszerben (2. ábra) felírt egyenletek pedig extra non-linearításokat visznek a rendszerbe, melyek nem kívánatosak. Ennek a modellnek az előnye, hogy kisebb rendű, mint az álló koordináta rendszerben felírt modell, amennyi​ben ott is felvesszük a motor szögsebességét az állapot változók közé.

2.
Direkt mezőorientáció



[image: image64.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

k

r

L

q

mr

d

Flux

mr

Flux

q

s

mr

r

d

r

q

Flux

mr

r

d

r

s

k

r

q

mr

d

m

J

p

T

i

i

L

J

p

T

u

u

L

T

i

T

i

T

i

T

T

i

T

T

i

T

T

u

u

L

T

i

i

T

T

i

T

T

T

T

i

i

i

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

×

-

×

×

×

-

×

×

×

×

+

×

-

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

×

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

×

+

×

×

+

×

+

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

+

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

=

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

w

s

e

e

s

w

w

s

s

s

e

e

s

w

s

s

s

s

s

w

b

a

b

a

)

1

(

3

2

cos

sin

1

1

1

sin

)

cos(

1

1

1

2


2. ábra. Motor modell forgó koordináta rendszerben a mozgásegyenlet figyelembe vételével

Az implementáció során direkt mezőorientációs [1] módszert alkalmaztuk a rotor fluxus, vala​mint a forgatásokhoz szükséges rotor fluxus szögének a meghatározására. A mezőorientáció a szto​chasztikus szűrővel együtt került a szabályozási struktúrába (lásd: 4. ábra). A fluxus modell meghatá​rozása [1] alapján történt.

3.
A Kalman-szűrő algoritmus

A Kalman-szűrő egy rekurzív sztochasztikus optimális állapot-becslő algoritmus, mely alkal​mas nemlineáris dinamikus rendszerek (aszinkron motor) állapot és paraméter becslésére zajos mérési környezetben. Feltételezzük, hogy a rendszer modell pontatlanságaiból adódó zajok, valamint a mérési zajok nincsenek korrelációban. Az algoritmus első fázisában az állapotváltozó vektort előrejelezzük (Predikciós fázis) a motor matematikai állapottér modellje alapján (támaszkodva az előző fázisban előrejelzett állapotváltozók értékeire). A második fázisban az előrejelzett értékeket folyamatosan ja​vítjuk egy visszacsatolt korrekciós struktúra segítségével (Szűrési fázis). Ebben a fázisban az aktuálisan mért állapotokra támaszkodva, hozzáadunk egy ún. korrekciós tagot a becsült állapot értékéhez (első fázis). Az addicionális korrekciós tag nem más, mint a mért és a becsült kimeneti jeleknek a súlyozott különbsége. Az eltérés mértékének a függvényében a Kalman-szűrő egy optimális kimeneti értéket ad a következő időpillanatra. A szűrő diszkrét időben történő működése a 3. ábrán látható. Az alábbi egyenletek a szűrő fázisaihoz tartozó kiszámítandó egyenleteket mutatják.

Predikciós fázis


[image: image65.wmf]1

k

1

k

1

k

1

k

k

Bu

)

x

ˆ

(

f

x

ˆ

-

-

-

-

+

=



[image: image66.wmf](

)

(

)

T

1

k

1

k

T

1

k

1

k

1

k

1

k

k

1

k

1

k

1

k

1

k

k

Q

x

ˆ

x

f

P

x

ˆ

x

f

P

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

+

ú

û

ù

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

=

G

G

¶

¶

¶

¶


Kalman Erősítési/Súlyozási Tényező számítása:


[image: image67.wmf](

)

(

)

(

)

1

T

1

k

|

k

k

k

1

k

|

k

1

k

|

k

k

k

T

1

k

|

k

k

k

1

k

k

k

R

x

ˆ

x

g

P

x

ˆ

x

g

x

ˆ

x

g

P

K

-

-

-

-

-

-

ú

ú

û

ù

ê

ê

ë

é

+

ú

û

ù

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

=

¶

¶

¶

¶

¶

¶


Korrekciós fázis:


[image: image68.wmf]))

x

ˆ

(

g

y

(

K

x

ˆ

x

ˆ

1

k

k

k

k

k

1

k

k

k

k

-

-

-

+

=



[image: image69.wmf](

)

1

k

k

1

k

|

k

k

k

k

k

k

P

x

ˆ

x

g

K

I

P

-

-

ú

û

ù

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

¶

¶



[image: image70.wmf]k

k-1

Mérés: y(k-1)

Korrekció:

 x(k-1|k-1) P(k-1|k-1)

Mérés: y(k)

Korrekció:

x(k|k) P(k|k)

Predikció: x(k+1|k) P(k+1|k)

Predikció: x(k|k-1) P(k|k-1)

Predikció: x(k-1|k-2)

P(k-1|k-2)


3. ábra. A Kalman-szűrő algoritmus állapot modellje

Ahol,
[image: image71.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

=

k

k

k

k

x

ˆ

x

f

A

, 
[image: image72.wmf](

)

ú

û

ù

ê

ë

é

¶

¶

=

-

1

k

|

k

k

k

k

x

ˆ

x

g

C

. Lásd még [5],[6],[8],[9].


[image: image73.wmf]PID

PID

+

+

+

-

-

+

Decoupling

circuit

for d and q

voltage

s

q-d

to

alpha-bet

a

-

+

PID

w

Rs_est

i

Sd

i

Sq

i

Sd

i

Sq

Y

Rd

w

FR

e

FS

sin

cos

Kalman

Filter

Flux

Model

+

-

Y

Rd

w

FR

Y

Rd 

= 0,26

Calculate 

e

RS

Graph

+

+

w

Rs

w

Ref

i

a

i

b

u

a

u

b

e

RS

sin( 

w

FR

 )

cos( 

w

FR

 )

w

FR

i

a

i

b

w

FS

u

a

u

b

u

a

u

b

u

Sq

u

Sd

u

Sq

*

u

Sd

*

sin( 

w

FR

 )

cos( 

w

FR

 )

w

Rs_est

w

Rs_est

w

Rs_est

w

Rs_est

w

FR

i

a

i

b


4. ábra. A mezőorientációs alapú Kalman-szűrős szabályozási struktúra

4.
A motor modell Kalman-szűrőhöz illesztése

A fenti Kalman-szűrő algoritmust a dolgozat elején említett két különböző motor modellhez adaptáljuk. Az első esetben stacionárius koordináta rendszert használva, és felvéve a motor szögsebes​ségét az állapotváltozók közé, a megfelelő helyen lévő mátrix egyenletek az alábbi képletek szerint alakulnak:



[image: image74.wmf](

)

k

k

k

k

1

k

x

C

y

Bu

x

f

x

×

=

+

=

+

, 
[image: image75.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

w

Y

Y

b

a

b

a

r

r

k

i

i

x

, 
[image: image76.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

×

×

=

0

0

0

0

0

0

L

T

0

0

L

T

B

s

s

, 
[image: image77.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

b

a

u

u

u

k




[image: image78.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

Y

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

+

Y

×

×

+

×

×

×

Y

×

×

-

Y

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

+

×

×

×

Y

×

×

×

×

×

+

Y

×

×

×

×

×

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

Y

×

×

×

×

×

+

Y

×

×

×

×

×

+

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

=

w

w

w

s

w

s

s

w

s

s

s

b

a

b

b

a

a

b

a

b

b

a

a

r

r

r

r

r

r

m

r

r

r

r

r

r

m

r

r

r

m

r

r

m

r

r

m

r

r

r

m

L

R

T

T

i

L

R

L

T

T

L

R

T

i

L

R

L

T

L

L

R

L

T

L

L

L

T

i

L

R

T

L

L

L

T

L

L

R

L

T

i

L

R

T

f

1

1

1

1

2

2

,



[image: image79.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

Y

×

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

×

×

×

Y

×

-

×

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

-

×

×

×

×

Y

×

×

-

×

×

×

×

×

×

×

×

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

×

×

Y

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

×

×

-

=

¶

¶

1

0

0

0

0

1

0

1

0

1

0

0

1

2

2

a

b

a

b

w

w

s

s

s

w

s

s

s

w

s

s

r

r

r

r

r

m

r

r

r

r

r

m

r

r

m

r

r

m

r

m

r

r

m

r

m

r

r

m

k

T

L

R

T

T

L

R

L

T

T

T

L

R

T

L

R

L

T

L

L

L

T

L

L

R

L

T

L

L

L

T

L

R

T

L

L

L

T

L

L

L

T

L

L

R

L

T

L

R

T

x

f




[image: image80.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

b

a

i

i

y

k

, 
[image: image81.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

0

0

0

1

0

0

0

0

0

1

C


A második esetben rotor fluxussal szinkron forgó d-q koordináta rendszert használva és a moz​gásegyenletet figyelembe véve a megfelelő helyen levő mátrixok az alábbi képleteknek megfelelően alakulnak:


[image: image82.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

b

a

i

i

y

k

, 
[image: image83.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

-

=

0

cos

0

sin

0

sin

0

cos

C

Flux

Flux

Flux

Flux

e

e

e

e

, 
[image: image84.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

b

a

u

u

u

k




[image: image85.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

-

×

×

=

0

0

cos

sin

0

0

sin

cos

L

T

B

e

e

e

e

s

, 
[image: image86.wmf]ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ë

é

=

r

q

mr

d

k

i

i

i

x

w




[image: image87.wmf]ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

+

×

-

×

×

×

-

×

×

×

×

-

×

×

÷

ø

ö

ç

è

æ

-

×

-

×

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

-

+

×

+

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

+

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

=

r

L

q

mr

d

Flux

mr

Flux

q

s

mr

r

d

r

q

Flux

mr

r

d

r

s

m

J

p

T

i

i

L

J

p

T

i

T

i

T

i

T

T

i

T

T

i

T

T

i

i

T

T

i

T

T

T

T

f

w

s

w

w

s

s

s

w

s

s

s

s

s

)

1

(

3

2

1

1

1

1

1

1

2

,



[image: image88.wmf][

]

[

]

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

ú

û

ù

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ê

ë

é

ú

û

ù

ê

ë

é

×

×

-

×

×

×

ú

û

ù

ê

ë

é

×

×

-

×

×

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

ú

û

ù

ê

ë

é

×

-

×

-

×

-

ú

û

ù

ê

ë

é

-

ú

û

ù

ê

ë

é

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

ú

û

ù

ê

ë

é

-

×

-

-

=

¶

¶

1

i

L

)

1

(

J

p

3

2

T

i

L

)

1

(

J

p

3

2

T

0

0

T

T

1

1

T

T

0

0

T

T

1

T

T

0

T

T

1

T

T

1

T

T

T

1

x

f

mR

2

q

2

s

Flux

Flux

r

r

Flux

r

r

s

k

s

s

s

w

s

s

w

w

s

s

s

s

s

.

A szabályozó struktúra a 4. ábrán látható.

5.
Szimulaciós eredmények

A bal oldalon az első modell, a jobb oldalon a második modell esetében kapott eredmények láthatók. A teljes szimuláció időtartama 1.8 másodperc. Az 5. ábra a rotor tényleges és becsült értékének viselkedését mutatja be a teljes lefutási idő alatt. Az ábrán látható, hogy a két érték jó egyetértésben van egymással, ezért a 6. ábra az előző ábra egy intervallu​mának a kinagyítását tartalmazza, a becslés jóságának kiemelése céljából. Látható, hogy a különbség a két érték között pár fordulat 200 ford/perc-es referencia fordulatszám esetén. A szimuláció kezdeti sza​kaszában érzékelhető, hogy a becsült és a mért rotor sebesség eltér egymástól. Ezt a kilendülést a Kalman-szűrő paramétereinek a beállása okozza. Ugyanis P mátrix kiindulási értékei (állapotvektor kovariancia mátrixa) nem pontosak, ez okozza a kilendülést is. Ezen a rövid időintervallumon a szűrő az egyenletek és a bemenetek segítségével beállítja ezt a mátrixot a megfelelő értékre. A szűrő beállási idejét a 7. ábrán láthatjuk. A második esetben, amikor a mozgásegyenletet is figyelembe vesszük, a szimuláció időtartama és a terhelés megegyezik az előző esettel. A 9. ábrán látható, hogy a két sebesség nagyon jól követi egymást ebben az esetben is. Az eltérés vizsgálata miatt kinagyítást végzünk (10. ábra), melyen látható, hogy az eltérés 0,5 körül mozog 200ford/perc-es fordulatszám esetén. A 11. ábra a Kalman-szűrő beállásának időintervallumát mutatja be, melyen látható, hogy kezdetben nagyobb az eltérés a mért és a becsült érték között. Ez a különbség a P kovariancia mátrix kezdeti értékétől függ. Látható, hogy 0,2 másodperc alatt a szűrő a bemenetek felhasználásával beállítja a P mátrixot a meg​felelő értékre.

[image: image89.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

Reference, real and estimated rotor speed

time(s)

Omega

Rotor

  

Omega

Ref

      

Estimated Omega

R


5. ábra. Sebességbecslés álló koordináta rendszer​ben
[image: image90.emf]0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

-250

-200

-150

-100

-50

0

50

100

150

200

250

Reference, real and estimated rotor speed

Time(s)

Omega

Rotor

  

Omega

Ref

      

Estimated Omega

R


8. ábra. Sebességbecslés forgó koordináta rendszer​ben

[image: image91.wmf]0.35

0.4

0.45

0.5

0.55

0.6

0.65

0.7

190

192

194

196

198

200

202

204

206

208

Reference, real and estimated rotor speed

Time(s)

Omega

R

o

t

o

r

Omega

R

e

f

Estimated Omega

R


6. ábra. Az 5. ábra kinagyítása 0,35 – 0,7 inter​vallumon
[image: image92.emf]0.5 0.52 0.54 0.56 0.58 0.6 0.62 0.64 0.66 0.68 0.7

199.5

200

200.5

201

201.5

Reference, real and estimated rotor speed

Time(s)

Omega

Rotor

  

Omega

Ref

      

Estimated Omega

R


9. ábra. A 8. ábra kinagyítása a 0,5 – 0,7 interval​lumon. 

[image: image93.emf]0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

-0.4

-0.3

-0.2

-0.1

0

0.1

0.2

0.3

0.4

Reference, real and estimated rotor speed

Time(s)

Omega

Rotor

  

Omega

Ref

      

Estimated Omega

R


7. ábra. A szűrő beállási ideje 
[image: image94.emf]0 0.02 0.04 0.06 0.08 0.1 0.12 0.14 0.16 0.18 0.2

-8

-6

-4

-2

0

2

4

6

x 10

-3

Reference, real and estimated rotor speed

Time(s)

Omega

Rotor

  

Omega

Ref

      

Estimated Omega

R


10. ábra. A szűrő beállási ideje

Könyvészet

1]
Fodor D.–Katona Z.–Vass J.: Single Board DSP-Computer For Field-Oriented Control of AC Motors, in Proceedings of The First European DSP Education and Research Conference of Texas Instruments, September 25-26, 1996, ESIEE, Paris, France.

2]
Du, T.–Vas, P.–Stronach, F: Design and Application of extended observers for joint state and parameter estimation in high-performance AC Drives, –IEE Proc.–Electr.Power Appl., Vol. 142, No.2, March 1995.

3]
Kubota, H.–Matsuse, K.: Speed Sensorless Field-Oriented Control of Induction Motor with Rotor Resistance Adaptation, IEEE Transactions on Industry Applications Vol.30., no.5, September/October 1995, pp.1219-1224.

4]
Real-Time Workshop, for Use with SIMULINK, The Math Works Inc. User’s Guide.

5]
Brammer–Siffling: Kalman-Bucy Filter, Deterministische Beobachtung und stochas​tische Filterung, R. Oldenbourg Verlag Muenchen, Wien 1994.

6]
Brunsbach, B.J.–Henneberger, G.: Einsatz eines Kalman-Filters zum feldorientierten Betrieb einer Asynchronmaschine ohne mechanische Sensoren, Archiv fuer Elektrotechnik 1990.

7]
Chui, C.K.–Chen G.: Kalman Filtering with Real Time Application.

8]
Texas Instruments Europe: Sensorless Control with Kalman Filter on TMS320 Fixed Point DSP, July 1997.

9]
Balázs Simon: Sensorless Field Oriented Control with Kalman Filter for Asynchronous Drives Using a Fixed Point Signal Processor, Texas Instruments, Application Brief, 1996.

10]
Aström, Karl J.–Wittenmark, Bjorn: Computer-Controlled Systems, Prentice-Hall, Inc., 1990.

Új irányzatok a villamosgépek gyártása terén

Dr. Szabó Loránd, adjunktus
Kolozsvári Műszaki Egyetem, Villamosméröki Kar
Villamos Gépek Tanszék

1. Bevezetés

Az utóbbi években a villamos gépek gyártása terén radikális szemléletváltás figyelhető meg. Az energiaárak növekedése, a piaci verseny kiéleződése, a technika fejlődése valamint a felhasználók igé​nyeinek növekedése miatt a villamosgépek gyártóinak feltétlenül lépnie kellett. A közelmúltig a gyár​tók fő szempontja a gyártási költségek és az eladási árak alacsony szinten tartása volt. Számos más té​nyező emiatt háttérbe szorult.

A villamos energia árának rohamos drá​gulása alaposan megváltoztatta a felhasználók vá​sárlási stratégiáját. Köztudottá vált, hogy egy villamosgép beszerzési és üzemeltetési összkölt​ségének alig 2–4%-át teszi ki a beszerzési ár, a maradék túlnyomó rész az elhasznált elektromos energia ára [1]  
. Természetesen ez az arány függ a gép teljesítményétől, valamint üzemeltetésének időtartamától, de mindenképpen sokat mondó adat. Rávilágít arra, hogy érdemesebb egy vi​szonylag drágább, de jobb minőségű és nagyobb hatásfokú motort (ún. energiatakarékos motort) vásárolni, aminek üzemeltetése számottevően ke​vesebbe kerül, mivel kevesebb elektromos ener​giát használ el. Az energiatakarékos villamosgépek ára azonban, a teljesítményüktől függően, 15-30%-al magasabb, mint a hagyomá​nyos tervezésű motoroké [2].
[image: image95.jpg]beszerzési ar
4%

zemeltetési
energiaksltség
96%




1. ábra. A villamosgépek költségeinek aránya

Mindemellett a villamosgépek gyártóinak kínálatában az általános felhasználású gépek mellett megjelent számos, különlegesen tervezett és bizonyos sajátos alkalmazási területre ajánlott villamosgép. A speciális villamosgépek (különösképpen az állandó mágnesű gépek) sorát kínálják vál​tozatos teljesítmény és fordulatszám tartományban. Mindemellett, a legelterjedtebb aszinkrongép szá​mos változata megtalálható a villamosgépek piacán. Elmondható, hogy a gyártók kiválasztották a villamosgépek egy‑egy széles körű felhasználási területét és ennek sajátosságait figyelembe véve ter​vezték meg termékskálájukat. Gyártanak különleges villamosgépeket szivattyúk, ventillátorok, stb. meghajtására. A legkülönbözőbb környezetben is használható motortípusok is megtalálhatók a gyártók kínálatában (vízálló, korrózióálló, robbanásbiztos, rezgésálló, sugárzásálló, alacsony hőmérsékleten vagy vákuumban működő stb.). Sajátos tervezésű és kivitelezésű aszinkron gépet ajánlanak frekvencia​váltós táplálás esetére. Sőt, megjelentek a frekvenciaváltót magukba foglaló aszinkron motorok, az ún. integrált motorok is.

E széles skálájú kínálatból ismertetünk néhányat az elkövetkezőkben. Először bemutatjuk, ho​gyan sikerült a szakembereknek egy sajátos alkalmazási területre (a hűtőpultok, klímaberendezések és hőcserélők ventillátorainak meghajtására) megtalálni a legolcsóbb és legtakarékosabb motort. Végig​követjük a szóba jöhető motorok összehasonlítását, a kiválasztott típus hátrányainak kiküszöbölését.

Két, viszonylag új motorkonstrukciót is bemutatunk: a kimondottan frekvenciaváltóról való táplálásra tervezett aszinkronmotorokat és a frekvenciaváltót is magában hordozó integrált motorokat.

2. Energiatakarékos kismotor ventillátorok meghajtására

Szerte a világon több millió kismotort használnak hűtőpultok, klímaberendezések és hőcserélők ventillátorainak meghajtására. Jelenleg a legelterjedtebben erre a célra a nagy sorozatban gyártott, ol​csó, egyfázisú árnyékolt pólusú aszinkron kismotort használják [3].

Mint ismeretes, az egyfá​zisú aszinkronmotorok csak segédfázis-tekercse​léssel indulhatnak el [4]. Az árnyékolt pó​lusú aszinkronmotor indulását nem segédfá​zis, hanem a pólusokra helyezett vörös​réz vagy alumínium gyűrű biztosítja. A motor forgó​része rendszerint rövidrezárt. Az álló​rész (lásd a 2. ábrát) lemezek​ből összeállított vastestén pólusokat találunk, ame​lyeket egy-egy bevágás két részre oszt. A keskenyebb felet egy gyűrű veszi kö​rül. A pólusokon elhelye​zett gerjesztőtekercset a hálózatra kell kapcsolni. Az élesztett mágneses tér részben a gyűrűkön is át​halad és ezekben feszült​séget indukál. A keletke​zett áram Lenz törvénye értelmében visszahat a mágne-
[image: image96.jpg]Arnyékolt

Gerjeszté
polus

tekercs

Vorosréz
gyliri




2. ábra. Árnyékolt pólusú aszinkronmotor

neses térre és így a pólusnak ezen a felén át​haladó mágneses fluxus időben késni fog a másik pólusfelen áthaladó flu​xushoz képest. Az időben eltolt fluxusok időben el​tolt ára​mokat keltenek a forgórészben. Így olyan erőhatás jön létre, amely a forgórészt a pólus közép​vonalától mindig a gyűrű felé fordítja el.Az árnyékolt pólusú aszinkronmotor használata mellett szól viszonylag alacsony anyagigénye és olcsósága. Hátrányai közül megemlíthetjük, hogy csak egy irányba tud forogni, korlá​tozott az élet​tartama, rossz a teljesítmény​tényezője, alacsony a hatásfoka és kicsi az indító nyomatéka. Ventillátorok meghaj​tá​sá​ra széles körben használják, mivel ezek nem igényelnek nagy indító nyomaté​kot.

Egy négypólusú árnyékolt pólusú aszinkronmotor hatékonyságát vizsgálva megállapították, hogy egy ilyen motor 5 W névleges leadott mechanikai teljesítménynél 16%‑os hatásfokkal és cos φ = 0,69 teljesítménytényezővel dolgozik [5]. Ez az alacsony hatásfok azt jelenti, hogy az 5 W me​chanikai teljesítmény előállításához a motor 31 W villamos teljesítményt vesz fel a hálózatból. A 26 W különbség hőenergiává alakul és fűti a motort, valamint annak környezetét. Ez utóbbi különösen a hű​tőpultokban igen hátrányos. Mindezek mellett a motor belsejének magas hőmérséklete erősen csökkenti a csapágyak várható élet​tarta​mát. Így a motor olcsó beszerzési árát hamar kompenzálja a számottevő üzemeltetési energia​költsége és a berendezéseknek a motor rövid élet​tartamá​ból adódó magas karban​tartási ráfor​dí​tása.

A hűtőpultok, klímaberendezések és hőcserélők ventillátorainak meghajtására más típusú moto​rok is használhatók. Ezeket vizsgálva megállapítható, hogy jó részük nem alkalmas erre a területre [6]:

· A segédfázisú, üzemi kondenzátoros aszinkron motorok kiváló teljesítménytényező​vel (cos φ ≈ 1) rendelkez​nek és némileg magasabb hatásfokkal dolgoznak, mint az árnyékolt pólusú aszinkron motorok. Azonban lé​nyeges hatásfoknövelést az egyfázisú aszinkron motorokkal nem lehet elérni.

· A kommutátoros univerzális motorok ezeken az alkalmazási területeken nem jöhetnek szóba a korlátozott élettar​tamuk miatt, mivel a ventillátoroknak sok esetben állandó üzemmódban kell működniük.

· A kapcsolt reluktanciamotorok magas zajuk miatt nem használhatók.

Jó megoldást ígér a kefenélküli egyen​áramú motor használata. Egy ilyen motoregység egy sajá​tosan kiképzett szinkronmotorból és a hozzá tartozó elektro​nikus kommutációs egység​ből áll.

A 3. ábrán egy ilyen külső forgó​részű ke​fe​nélküli motort (más néven elektronikus kom​mutáci​ójú motort) láthatunk. Ezeket leginkább egy-, két- és háromtekercsű kivitelben gyártják. Az egy- és kétte​kercsű motor állórésze csak lük​tető mágneses teret tud létrehozni, és emiatt ezek nyomatékának nagy a lüktetése. Az indításuk gondot okoz, mert a forgó​rész bizonyos helyzetei​ben a motor nem tud nyo​matékot kifejteni. Ezért ezeknek a motoroknak álta​lában sajátos alakú pólusuk van, amelyet a forgó​résztől egy változó magasságú légrés választ el (3. ábra). Az ezáltal keletkezett reluktancia nyoma​ték megakadá​lyozza, hogy a motor kikapcsolása után a forgó​rész az indítás szempontjából kritikus helyzetben maradjon.
[image: image97.jpg]



3. ábra. A kefenélküli egyenáramú motor keresztmetszete

Az egytekercsű motor elektronikai egységéhez négy teljesítmény-tranzisztorra van szükség. A két​tekercsű motor táplálása csak két tranzisztort igényel, ellenben ezek zárási feszültségének lényege​sen maga​sabbnak kell lennie a tekercsek szoros induktív csatolása miatt. Hálózati üzem esetén a magas transzfor​mátoros feszültség ugyan​akkor a motor tekercsének szigetelését is megdrágíthatja. Mivel a két tekercs a rendelkezésre álló horony-felületen osztozik, a tekercs ellenállása nagyobb, ezért a motor ha​tásfoka alacso​nyabb, mint az egytekercsű gépé. Emiatt ezt a motortípust újabban egyre ritkábban al​kalmazzák.

A háromtekercsű motorok biztos indíthatóságuk, alacsony nyomatéklüktetésük és magas hatás​fokuk miatt igen kedveltek. A motorok zaját sajátos vezérlési elektronikával tovább lehet csökkenteni [7]. Gyártási költségük azonban a bonyolultabb tekercselés és a vezérlésükhöz szükséges több tran​zisztor miatt némileg magasabb.

Az elektronikus kommutációjú motorok további előnye jó hatásfokuk és hosszú élettartamuk mellett az, hogy névleges fordulatszámuk a tekercs menetszámának megfelelő méretezésével rugalma​san választható, valamint hogy az elektro​nikus fordulatszám vezérlésük vagy szabályozásuk egysze​rűen valósítható meg. Ha azonban nincs feltétlenül szükség változtatható fordulatszámra, egy hálózati táplálású egyfázisú szinkron motor gazdaságilag kedvezőbb alternatívát kínál.

Az egyfázisú, állandó gerjesztésű szinkron motor előnye a jó hatásfoka, hátránya a csak a pó​lusszámtól és a hálózati frekvenciától függő, állandó fordulatszáma, valamint kritikus indítása. Vi​szonylag olcsó elektronikai eszközök segítségével ezeknek a motoroknak az indítása könnyen megold​ható [8].

Ehhez csak egyetlen statikus elektronikus kapcsoló​ra, például egy triakra van szükség, amelyet a motor tekercsével sorba kötünk. Ha a triakot egy gyújtó impulzussal bekapcsoljuk, a fél periódus vé​géig áram folyik a motor tekercsében. A motor nyomatéka gyorsító vagy lassító lehet. Emiatt a triakot úgy kell vezérelni, hogy csak akkor kapcsoljon be, ha így gyorsító nyomatékot érünk el. Ehhez szükség van a forgórész szöghelyzetének és a hálózati feszültség fázishelyzetének ismeretére. A vezérlés to​vábbi feladata biztosítani, hogy az áramcsúcs az állandó mágnesű forgórészt a legkedvezőtlenebb fel​tételek (maximális hálózati feszültség és ferrit mágnes esetén minimális hőmérséklet) mellet se mágne​sezze le. Ha a forgórész elérte a szinkron fordulatszámot, a vezérlés a motort a triakon keresztül tartó​san a hálózatra kapcsolja.

A motor méretezését nehezíti, hogy más tekercsszám lenne optimális a biztos és lemágne​se​zés mentes indításhoz, illetve más a maximális hatásfokhoz szinkron üzemben. Ennek megoldására az ebm Werke GmbH & Co. KG (Mulfingen, Németország) kutatói egy továbbfejlesztett kapcsolást javasolnak, melynél az állórész tekercselése egy megcsapolással rendelkezik (4. ábra). Az indító elektronika két triakot tartalmaz, az egyik (Tr2) vezérli a meg​csapolt tekercsrészt az indítás alatt, a szinkron fordulat​szám elérése után pedig a másik triak (Tr2) a teljes tekercset a hálózatra kapcsolja [9, 10].

[image: image98.jpg]e o]~ mC  Tm





4. ábra. A szinkron kismotor indító elektronikája

A szinkron kismotor a kefenélküli egyen​áramú motorok, valamint az árnyékolt pólusú moto​rok alkatrészeinek felhasználásával készült (5. ábra). Indító elektronikája a motor csapágyának pajzsába van beépítve. A pólusokon helyezkedik el az egyfá​zisú tekercselés. Kedvező árú, műanyagba ágyazott ferrit mágnes gerjeszti a szükséges mágneses teret a motor belsejében.

A motor vezérléséhez szüksé​ges a forgórész szöghelyzetének isme​rete, amit egy beépített Hall-szenzor érzékel. A viszonylag összetett gyúj​tási stra​tégiát egy 8 bites mikrokont​roller valósítja meg. Ez az indító elekt​ro​nika kisebb, olcsóbb, mint a kefe​nélküli egyenáramú motorok kommu​tációs elektronikája. 
[image: image99.jpg]



5. ábra. Külső forgórészű szinkron motor

A kifejlesztett motor hatékony​ságát híven tükrözi a 6. ábra, amely összehasonlítás​képpen az árnyé​kolt pólusú aszinkronmotor, valamint a fennebb ismertetett szinkron kismotor teljesítmény​felvé​te​lét mutatja. Lát​ható, hogy a szinkron kismotor hatás​foka lényegesen magasabb (60%) az ár​nyé​kolt pólusú motoréhoz képest (16%).

[image: image100.jpg]= [
g
: Er——
5 E{| = samkon motr
S
g

s

-

Leadott teliesitmény[/]




6. ábra. A szinkron kismotor és az árnyékolt pólusú aszinkronmotor teljesítményfelvételének összehasonlítása

Egy adott esetben, 5 W leadott mechanikai teljesítménynél a felvett hálózati teljesítmény 31 W-ról 8 W-ra csökken, ha a szinkron kismotort használ​juk. Állandó üzem esetén, ami például hűtő​pultok esetén gyakori, az évi közvetlen megtakarítás mo​to​ron​ként 227 kWh. A szinkron kismotor 88%-kal ke​vesebb vesztességgel dol​go​zik, mint egy hasonló teljesítményű árnyékolt pó​lusú aszinkronmotor (26 W helyett csak 3 W a veszteségi teljesítménye), így a tekercselés melegedése 53 K helyett csak 14 K-t ér el. Az alacsony csapágyhőmér​séklet lényegesen növeli a motor élettartamát. Ezen​kívül a motor ke​vésbé melegíti környezetét, ami hűtőpultok esetén további energia megtakarítást jelent.

Mint láthattuk, a szakembereknek sikerült megtalálni az adott alkalmazási területre az árfekvés​ben és hatásfokban legmegfelelőbb motortípust és a hozzá tartozó elektronikát. Más alkalmazásoknál mások az igények, de minden területre megtalálható a tökéletes megoldás. Csak a fő szempontok pon​tos meghatározása, a szóba jöhető megoldások alapos tanulmányozása és az eredmények hathatós ki​értékelése szükséges.

3. Frekvenciaváltóról táplált aszinkronmotorok

A háromfázisú aszinkronmotor a hajtástechnika legelterjedtebb és legfontosabb része. Ipari környezetben a villamos energia mechanikai energiává való átalakításának szinte kizárólagos eszköze. Gyakran az ipar „igáslovának” is nevezik. Egyedül az Egyesült Államokban a 0,75 kW és 150 kW kö​zötti teljesítménytartományban több mint 40 millió (!) üzemel [11]. Számuk egyre szaporodik, mivel évente közel 30 milliót adnak el belőle szerte a világon. Előnyös tulajdonságai közül csak néhányat említünk [12]:

· az aszinkron motorok jelleggörbéje söntjellegű, és a hajtások többségénél a fordulatszám gya​korlatilag állandó;
· kapcsolón vagy indító-berendezésen keresztül közvetlenül a háromfázisú elosztóhálózatra csatlakoztathatók;

· valamennyi villamosgép közül a kalickás forgórészű aszinkron motorok a legüzembiztosab​bak (nincsenek keféi), üzemi és javítási költségük minimális. A többi motorfajtához képest – azonos fordulatszám és teljesítmény esetén – a legolcsóbbak;

· tömeggyártásban készülnek, ezért áruk viszonylag alacsony és kedvezőek a motorcsere szem​pontjából is.

Az aszinkron motorok számos előnye mellett feltétlenül meg kell említenünk két legnagyobb hátrányát is: nehéz az indításuk (nagy áramfelvétel és kicsi indítónyomaték) és hálózatról táplálva kö​rülményes a fordulatszám szabályozásuk.

Szerte a világon az ipari elektromos energia fogyasztásának túlnyomó részét (például az Egye​sült Államokban 60%-át, Finnországban 80%‑át) a villamos gépek, főként az aszinkron motorok hasz​nálják el [13]. Emiatt az aszinkron motoros hajtásokhoz kapcsolódó bármilyen csekély újítás, haté​konyságnövelés globálisan számottevő energia megtakarítást eredményezhet. Mindezek mellett nem elhanyagolhatók a hajtások minőségének javulásával elérhető közvetett hasznok sem.

A villamos hajtások hatékonyságnövelésének egyik legeredményesebb módszere a klasszikus, állandó fordulatszámon üzemelő hajtások felcserélése szabályozott (többnyire fordulatszám szabályo​zott) villamos hajtásokra. A szakirodalomban használatos angol elnevezésük változó: adjustable speed drive (ASD), variable speed drive vagy variable frequency drives.

Ezek a rugalmasan alkalmazható szabályozott hajtásrendszerek leghatékonyabban ott alkalmaz​hatók, ahol a meghajtott rendszer terhelőnyomatéka nem állandó (ventillátorok, szellőzők, szivattyúk, kompresszorok, egyéb hidraulikai és pneumatikai vezérlő rendszerek). Ezekben az esetekben megtaka​rítható az elfogyasztott villamos energia akár 60%-a (!) is, mivel a sebesség csekély csökkentése is je​lentős energia-megtakarítást eredményezhet. Számtalan előnyük miatt széles körben alkalmazzák az állandó nyomatékú terhelések esetében is. Ipari, gazdasági távlatuk számottevő, mivel világviszonylat​ban a 2,2 kW-nál kisebb teljesítményű aszinkron motorok alig 3%-át táplálják frekvenciaváltókról [14]. E teljesítmény-tartományban várják a szakmai elemzők a legnagyobb áttörést, mivel már alig 150 dol​lárért kapható az ezekhez a motorokhoz való frekvenciaváltó. A felmérések az mutatják, hogy a jelen​leg üzemelő aszinkron motorok 14 százalékánál, azaz több mint 250 ezer motor esetében (!) lehetne hatékonyan használni a szabályozott hajtási módszereket [15].
A szabályozott váltakozó áramú villamos hajtások alkalmazásának számos közvetett haszna van: a kisebb sebességen üzemeltetett villamosgépek mechanikailag kevésbé vannak igénybe véve, melegedésük alacsonyabb. Emiatt megnő a szigetelésük, csapágyaik és a felhasznált kenőanyagok élettartama és csökken a karbantartási igényük. Szintén fontos szempont a megtakarított energiához kapcsolódó ökológiai haszon: kevesebb szenet kell kibányászni, csökkenthető az energiatermeléskor a levegőbe kerülő szennyeződés (különösképpen a CO2) mértéke.
A szabályozott váltakozó áramú villamos hajtások hatékonyságának további növelése érdeké​ben a hajtásrendszer mindkét fő alkotóelemének (a frekvenciaváltónak és az aszinkronmotornak) jel​lemzőit javítani szükséges. A továbbiakban a frekvenciaváltóról táplált aszinkronmotor feljavítását célzó legfontosabb módszereket ismertetjük.

A klasszikus aszinkron motorok tervezésekor a hagyományos indítási módszerek alkalmazása​kor fellépő jelenségeket vették figyelembe. Azonban a frekvenciaváltóról táplált villamosgépeknek, valamint az egyre szélesebb körben elterjedt tirisztoros indítóval (soft starter) [16, 17] ellátott moto​roknak egy sor olyan sajátossága van, ami megváltoztatott tervezési módszert igényel [18].

A frekvenciaváltóról táplált motorok tervezésekor elhanyagolható egy sor jelenség (mint pél​dául az áramkiszorítás), amit feltétlenül figyelembe kellett venni a hálózatról táplált aszinkron motorok tervezésekor. Azonban a frekvenciaváltóról való táplálásnak számos sajátossága van, amit feltétlenül figyelembe kell venni egy ilyen villamosgép tervezésekor és kivitelezésekor.

Mivel a frekvenciaváltóról táplált aszinkronmotorok lépcsőzetesen indíthatók a táplálási frek​vencia folyamatos növelésével (ez esetben arányosan kell növelni a kapocsfeszültséget is), a motor leg​nagyobb áramcsúcsának értéke messze elmarad a hálózatról közvetlenül indított motor legnagyobb in​dítási áramától. Mindemellett alacsony frekvencián is képesek a szükséges indítónyomatékot kifejteni, még ha terhelhetőségük az állórész ohmos ellenállásának erőteljesebb érvényesülése miatt csökken is. Például egy széles körben használatos 2,2 kW-os kalickás forgórészű aszinkronmotor indítónyomatéka 40 V‑os és 5 Hz‑es táplálás mellett meghaladja a motor névleges nyomatékát, míg áramfelvétele nem lépi túl a névleges áramának kétszeresét [19].

A frekvenciaváltók kimenetén a kapcsoló üzemű működés hatására gyakoriak a számottevő fe​szültségcsúcsok (lásd a 7. ábrát), amelyek fokozottan igénybe veszik (vegyi és mechanikai elváltozáso​kat okozva) a tekercselések szigetelését, okozhatják az igen káros ún. korona effektust és a motor túl​melegedését, illetve létrehozhatnak nemkívánatos csapágyáramot is, amely a csapágy gyors tönkreme​neteléhez vezethet [20,21]. A feszültségcsúcsok annál nagyobbak lehetnek, minél hosszabb a motort a frekvenciaváltóval összekötő kábel [22]. Olyan eseteket is ismer a szakirodalom, amikor a frekvencia​váltóról táplált motor egyetlen nap alatt tönkrement a feszültségcsúcsok károsító hatása nyomán.

[image: image101.jpg]----------------------------------------------------
s 26ns 46ns 66ms




7. ábra. Frekvenciaváltóról táplált aszinkronmotor áramának és feszültségének időbeni változása [23]
[image: image102.jpg]



8. ábra. Koronakisülés egy tekercs körül

Határesetekben a feszültségcsúcsok olyan nagyok lehetnek, hogy a motor belsejében koronaki​sülések is keletkezhetnek. A koronakisülés a levegőben is észlelhető gázkisülés, amely akkor keletke​zik, ha a feszültség alatt álló fém alkatrészek (vezetékek, csúcsok, élek) felületének környezetében az elektromos térerősség elég nagy (kb. 30 kV/cm) és a térerősség ionizációs lavinát indít el. Ekkor a nagy térerősségű hely környezetében fényjelenség észlelhető, világító réteg veszi körül a vezetőt és sajátos zizegő hang hallatszik. A jelenség mechanizmusa a feszültség jellegétől is függ [24, 25]. Ezek a kisülé​sek nem csak gyengítik, hanem tönkre is teszik a motor szigetelését. Egy tekercs körül kialakult koro​nakisülés a 8. ábrán látható.

A frekvenciaváltó és motor közé szűrőberendezéseket lehet iktatni, de ez a megoldás költséges, és amennyiben a vezérlőrendszernek méretbeli szigorításai vannak, szerelési gondokat is okozhat. Mindezek mellett leronthatják a vezérelt motor működési paramétereit, és a feszültségcsúcsokat vissza​verhetik más berendezések felé. Másik védelmi lehetőség a frekvenciaváltó és a motor közötti tápkábel hosszának csökkentése, de ennek is számos feltétel szab határt. Újfajta megoldást találtak a svédországi NFO Drives AB cégnél, ahol sikeres kísérleteket végeztek, és szabadalmaztattak egy olyan frekvencia​váltót, amelyik majdnem tökéletesen szinuszos feszültséget szolgáltat [26]. A berendezésbe épített szűrő mellett a teljesítményelektronika újszerű vezérlése is hozzájárul a kedvező kimeneti feszültség​forma eléréséhez.

A feszültségcsúcsok káros hatását semmiképpen sem lehet csak egy módszerrel kiküszöbölni. Több intézkedést kell megtenni annak érdekében, hogy ez az igen káros hatás ne tegye tönkre a frek​venciaváltóról táplált motorokat [27]. Gyakorlatilag a motort úgy kell megtervezni és kivitelezni, hogy az előforduló feszültségcsúcsok maximális értéke ne haladja meg a koronakisülés beindulásához szük​séges feszültségértéket.

Először is kitűnő minőségű szigetelőanyagokat kell használni. Ezek viszonylag kis helyet kell elfoglaljanak, ugyanakkor átütési feszültségüknek magasnak kell lenniük. Nagy figyelmet kell szentelni a tekercsek tervezésére és elkészítésére. A tekercselési vázlatot úgy kell meghatározni, hogy minél ki​sebb legyen a két szomszédos tekercs potenciálja közötti különbség. Ajánlatos a motor tekercselését – amennyiben lehetséges – közvetlenül a hornyokban elvégezni. Amennyiben a tekercseket sablonok se​gítségével véletlenszerűen készítik el még a behelyezés előtt, akkor nagy a valószínűsége, hogy a te​kercs kezdete és vége túl közel kerül egymáshoz és e két pont közötti nagy feszültségkülönbség hatá​sára a szigetelés átüthet, illetve ez az a tartomány, ahonnan a koronakisülés kiindulhat.

Döntő jelentőségű lehet a tekercselési vezető kiválasztása. Az utóbbi években megjelentek a pi​acon kitűnő tulajdonságú tekercselési vezetők. Ezek zománcszigetelése olyan szervetlen anyagokat tartalmaz, amelyek magasabb szigetelési képességet biztosítanak, és ezáltal jobban ellenállnak a fe​szültségcsúcsoknak. Kezelésük is különös figyelmet igényel, mivel szigetelő felületük könnyen megsé​rülhet és ezeken a helyeken üt át a feszültség a legnagyobb valószínűséggel. Emiatt ajánlatos az eredeti csomagolásából közvetlenül a motor hornyaiba helyezni a tekercselési vezetőt.

A motort minél alacsonyabb hőmérsékleten kell üzemeltetni, mivel a koronakisülés beindulásá​nak feszültsége erősen csökken a hőmérséklettel. Emiatt a frekvenciaváltóról táplált motorok esetében is fokozott figyelmet kell a motor melegedésének szentelni, mivel minden 10 foknyi túlmelegedés fe​lére csökkenti a szigetelés élettartamát.

A közvetlenül a hálózatra kapcsolt aszinkronmotorral ellentétben a frekvenciaváltóról táplált motor sohasem működik valós állandó (S1) üzemben. Még ha a terhelés állandó is, a táplálási feszült​ség az impulzus szélességének modulációja (PWM) hatására magas frekvencián és szakaszosan válto​zik, emiatt a harmonikusok jelenléte erőteljesebb és ezek hatására a motor folytonos átmeneti (tranzi​ens) állapotban van. Minél alacsonyabb a frekvenciaváltó hordozófrekvenciája, ez a jelenség annál erőteljesebben jelentkezik. Emiatt a motor melegedése akár 20  C-al is megnőhet, ami szigetelésének élettartamát negyedére csökkentheti. Mindezt figyelembe kell venni a frekvenciaváltóról táplált moto​rok szigetelésének meghatározásakor. Az ilyen a típusú motornak legalább F vagy H szigetelési osztá​lyúnak kell lennie.

Gondot jelent a melegedés szempontjából a motor hosszas működtetése alacsony (a névleges érték felénél kisebb) fordulatszámon, amennyiben (és ez a legelterjedtebb eset) a motor ventillátora a forgórész tengelyére van szerelve. A forgórész fordulatszámától független hűtési rendszert is lehet al​kalmazni a meglévő mellett főleg a nagyteljesítményű motorok esetében.

Több villamosgép‑gyártó a motor túlmelegedését megakadályozandó termosztátokat épít be a te​kercselések közé. Amennyiben a motor belső hőmérséklete meghalad egy bizonyos értéket, lekap​csolják a frekvenciaváltót (gyakorlatilag a frekvenciaváltó félvezető kapcsolóinak gyújtási impulzusait tiltják le). Ez​zel a módszerrel hatékonyan lehet biztosítani a motor túlmelegedése és túlterhelése elleni védelmet.

Mindezeket szem előtt tartva a világ vezető villamosgép-gyártói a szabályozott váltakozó áramú villamos hajtások rohamos térnyerése nyomán piacra dobták a sajátos, modern hajtásrendszerekhez ter​ve​zett speciális gépeket, amelyek a fennebb említett szempontoknak teljes mértékben megfelelnek. Az angol szakirodalom ezeket többféle megnevezéssel illeti: inverter duty motors, spike resistant motors, stb.

E kategória legjellegzetesebb termékei közül megemlíthetjük: Spike Free Inverter Duty Motor (Lincoln Electric Inc. – Motor Division), Speed Engineered® Motor (A.O. Smith Inc.), stb. [27, 28].
Következtetésképpen megállapítható, hogy amennyiben szabályozott váltakozó áramú villamos hajtásrendszert szeretnénk összeállítani, ajánlatos a szükségesnél nagyobb teljesítményű, vagy egy nö​velt hatékonyságú gépet beszerezni. A legjobb megoldás azonban az, ha olyan gépet vásárolunk, ame​lyet kimondottan erre a felhasználási területre ajánlanak a gyártók.

Amennyiben magasabb követelményszintnek megfelelő mezőorientált szabályozást szeretnék al​kalmazni, ugyancsak találhatunk a villamos gépek piacán erre a célra ajánlott termékeket, amelyek házába már be van építve a szabályozáshoz elengedhetetlen szöghelyzet érzékelő áttalakító (encoder) [29].

4. Integrált motorok

A frekvenciaváltóról táplált aszinkron motoros hajtások számos hátrányát ki lehet kü​szöbölni az ún. integ​rált motorok használatával. Ezeknél a motoroknál a frek​venciaváltót gyárilag a motorházba építik be. Elvi felépí​tése a klasszi​kus motoréval összehasonlítva a 9. ábrán látható. A két egység integrálásával kompakt, egységes berendezés áll a fogyasztók rendelkezésére, amelyben a két alapegység tökéletes "szimbiózis​ban" működik. 

A villamos gépeket és az őket tápláló frekvencia​váltókat természetesen eredetileg külön-külön tervezték és gyártották. Noha hosszú és drága kábellel össze voltak kapcsolva, különböző környezetben működtek. A frekven​ciaváltókat atáltalában külön teremben szerelték fel, ahol a felhasználóknak bizto​sítani kellett a helyes működésükhöz a gyártók által előírt viszonylag szigorú, a hőmérsékletre, pára​tartalomra, porra és rezgésekre vonatkozó feltételeket. A motorokat természetszerűleg az általuk meg​hajtott, néha a legmostohább környezetben működő, berendezésekre kellett rögzíteni.
[image: image103.jpg]Klasszikus motor

Integralt motor

H

o
B
o





9. ábra. Az integrált motor elvi felépítése

Az utóbbi években megfigyelhető volt, hogy a nagyobb villamosgép‑gyártók az általuk gyártott motorok meghajtására saját fejlesztésű vezérlőegységeket, frekvenciaváltókat ajánlottak. A két alegy​séget (a motort és a frekvenciaváltót) már eleve úgy tervezték, hogy optimálisan működjenek együtt. Ettől az egységes tervezéstől már csak egy lépés volt a kilencvenes évek elején a két alegység integrá​lása [30].

A laboratóriumi kísérletek már a kilencvenes évek elején megkezdődtek. Először a dániai Grundfos (Bjerringbro) cég saját használatra építette egybe a frekvenciaváltót az aszinkronmotorral. Az első sorozatgyártott integrált motorsorozatot a Franz Morat KG (Eisenbach, Németország) dobta piacra 1993-ban. A Fumo-nak keresztelt termékcsalád motorait a 0,65 és 3 kW közötti teljesítménytartomány​ban kínálták. Ezek az első berendezések még igen komplikáltak voltak és a piac sem érett meg még az új termékek befogadására. Emiatt gyártásukkal már 1996-ban leálltak [31].

Az alapötletet néhány év múlva több nagyobb, jobb anyagi lehetőségekkel rendelkező cég is át​vette. 1995-ben több nagy motorgyártó szinte egy időben jelent meg a piacon saját fejlesztésű integrált motorjával. Addigra a potenciális felhasználók is rájöttek az új termék kínálta előnyökre. Rövid idő alatt az integrált motorok a piac komoly részeseivé váltak. Egyetlen jelentősebb motorgyártó kínálatá​ból sem hiányoznak manapság.

A szakirodalomban használatos angol elnevezésük változó: Integrated Motor Drive (IMD), In​tegrated Motor Drive System (IMDS), Motor with Built-in Drive, Smart Motor, Integral Motor/Drive, Integrated Drive Motor, Variable-Speed Motor, stb.[32].

Az integrált motorok egyik tipikus példánya (Reliance Electric Inc. gyártotta VMS sorozat egyik darabja [33]) a 10. ábrán látható.

Előnyei:

· Nem szükséges külön helyiség a mo​tort ve​zérlő berendezéseknek.

· Eltűnnek a hosszú és drága tápkábelek.

· Mindezek által csökkenthető a szabályo​zott haj​tás felszerelésének, működésbe tételének és karbantartásá​nak költségei.

· A berendezés elektromágneses összefér​hető​sége javul a hosszú kábe​leknél előforduló visszavert feszültség​csúcsok kiküszöbölése által.

· Az integrált rendszer ára kisebb (akár 20-40%-al is) mint a két fő alkotóelem árának összege.
[image: image104.jpg]



10. ábra. Egy jellegzetes integrált motor

· Könnyen, kis helyre szerelhető fel, cserélése egyszerű és gyors. Amennyiben csak az egyik alegysége hibáso​dik meg, ezt is könnyen ki lehet cserélni, mivel moduláris felépítésű.

· A két fő alkotóelem már gyárilag össze van hangolva, semmilyen összeférhetetlenségi gond nem merülhet fel.

A legnagyobb gondot az integrált motorok esetében a melegedés okozza. Mindkét egybeépített alegység jelentős mennyiségű hőenergiát termel. Azonban a villamos gép nagyobb hőmérsékletet bír el, mint az elektronikus alegység, a frekvenciaváltó. Emiatt nagy figyelmet kell szentelni az integrált mo​torok hűtési rendszerének tervezésére. Tovább nehezíti a tervezők dolgát, hogy a motor hosszú ideig működhet alacsony fordulatszámon, ami alatt a forgórész tengelyére rögzített ventillátor számottevően kevesebb levegőt tud megmozgatni, és emiatt a motor hűtése erősen lecsökken. A legkézenfekvőbb megoldás a motor fordulatszámától függetlenül működő, autonóm ventillátor használata, ez azonban költséges és nagyobb helyet is igényel [34].

Többféle megoldás kínálkozik a frekvenciaváltó felszerelésének helyét illetőleg. Ez a legkön​nyebben elérhető, ha a motor tetejére van felszerelve, azonban itt a legnagyobb a melegedés. Emiatt léteznek olyan szerkezetek is, ahol a frekvenciaváltó oldalt, vagy a motor hátára van felszerelve. Természetesen figyelembe kell venni az integrált motor felszerelésének helyét is, a helyszíni adottsá​gok függvényében tanácsos kiválasztani a motort.

A villamos gépek rezgése és az általa okozott elektromágneses zajok is gondot okozhatnak a frekvenciaváltók működésében. Ezeket is feltétlenül figyelembe kell venniük a frekvenciaváltók terve​zőinek. A villamos gépek rezgését két úton lehet lecsökkenteni: elektronikusan (a tápfeszültség formá​jának javítása által) vagy gépészetileg (a forgórész kiegyensúlyozásának javításával). Azonban a moto​rok öregedésével, kopásával egyidőben a rezgések is felerősödnek.

Az elektromágneses zajok további kiszűrésére egyes gyártók hálózati szűrőket építenek a mo​torba (EMI filter) is, mint például a németországi Siemens A&D cég.

Nagyon fontos szempont az integrált motorokra való áttéréskor az áruk. A két alapegység integ​rálása által nyert jelentős megtakarítás egy része elvész a drágább motorkonstrukció (robusztusabb motorház, többlethűtés, a rezgések csökkentésének kényszere, stb.) kidolgozásával. A szakemberek felmérése szerint az integrált motorok ára még így is kisebb, mintha a két alapegységet külön-külön kéne beszerezni. Ehhez még hozzájön üzemeltetésének számos előnye [35].

A villamos gépek piacán jelenleg kapható integrált motorok jellemző adatai a következők:

· teljesítménytartomány: egészen 7,5 kW-ig (10 LE), de már megjelentek a 22 kW‑os integrált motorok is.

· a sebesség változtatásának jellegzetes tartománya 10:1, de gyártanak 50:1 sebességarányban dolgozó integrált motorokat is.

Végkövetkeztetésként megállapíthatjuk, hogy az integrált motoroknak komoly jövője van a kis és közepes teljesítményű szabályozott hajtások piacán. Még azok a felhasználók is, akik nem térnek át erre a rendszerre, új berendezések vásárlásakor, vagy a régiek lecserélésekor biztosan számításba ve​szik majd az integrált motorok használatának lehetőségét.

Könyvészet

1]
Bíró K.Á.–Bartos F.J.–Szabó L.: Energiatakarékos villamos gépek, ENELKO '2001, az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Energetikai és Elektrotechnikai Konferenciája, Kolozsvár, pp. 20-32.
2]
Bartos F.J.: Efficient motors can ease energy crunch, Control Engineering, May 2001, pp. 63‑70.

3]
Lelkes A.: Elektronisch gestarteter, netzbetriebener Synchronmotor, VDE-Tagung "Innovative Klein- und Mikroantriebe", Mainz 2001, Tagungsband, pp.163‑170.
4]
Barabás M.–Karsai T.: Villamos forgógépek tekercselése, Ipari szakkönyvtár sorozat, Mű​szaki Könyvkiadó, Budapest, 1978.

5]
Lelkes A.–Krotsch J.: Energy saving mains-fed PM synchronous motor with integrated solid state starter, Proceedings of the PCIM' 2000 Conference, vol. Intelligent Motion, pp. 257‑262.
6]
Lelkes A.–Szabó L.: Elektronikus indítású, energiatakarékos szinkron kismotor, ELEKTRO​TECHNIKA, 94. évfolyam (2001), 12. szám, pp. 422-428.

7]
Krotsch J.–Lelkes A.–Zoller Th.: Low-noise, sensorless commutation of brushless DC motors, Proceedings of the PCIM' 2001 Conference, vol. Intelligent Motion, pp. 257-263.

8]
Lelkes A.–Krotsch J.: Netzbetriebener Energiesparmotor kleiner Leistung, Proceedings of the SPS/IPC/Drives' 2000 Conference, pp. 531‑539.

9]
Lelkes A.–Krotsch, J.: Single-phase external rotor synchronous motor, Proceedings of the 9th European Conference on Power Electronics and Applications EPE 2001, (CD‑ROM-on: PP00079.pdf).

10]
Lelkes A.–Krotsch J.: Synchronous AC motor, US Patent & Trademark Office, US 2001/0011877 A1, 2001 augusztus 9.
11]
Scheihing, P.E.: US Department of Energy's Motor Challenge Program: a National Strategy for Energy Efficient Industrial Motor-Driven Systems, Office of Industrial Technologies, Washington, 2001.

12]
Pálfi Z.: Villamos hajtások, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1979.

13]
Bíró K.Á.–Bartos F.J.–Szabó L.: Energiatakarékos villamos gépek, ENELKO '2001, Az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság Energetikai és Elektrotechnikai Konferenciája, Kolozsvár, pp. 20-32.
14]
Rand, C.: Employing energy saving measures, Industrial Technology, June 2000.

15]
Norland, D.: Adjustable Speed Drives, Tech Profile, Alliance to Save Energy, 1999, http://www.ase.org/media/techprofile/.

16]
Sastry, V.V. et al.: Optimal Soft Starting of Voltage-Controller-Fed IM Drive Based on Volt​age Across Thyristor, IEEE Transactions on Power Electronics, vol. 12, no. 6, November 1997, pp. 1041-1051.

17]
***: PowerBoss – Energy Savings for AC Induction Motors, Energy-In-Motion Ltd. (Macclesfield, England), 2001.

18]
Merheb, N.E.T.: Application of Induction Motors with Variable Frequency Drives, Gevisa Motors Inc., June 1999.

19]
Viorel, I.A.: Modificarea motorului de inducţie de fabricaţie în serie în vederea optimizării funcţionării lui la o alimentare de la convertoare statice, kutatási jelentés, RELANSIN kutatási program, Kolozsvári Műszaki Egyetem, 2001.
20]
Blága Csaba: Modern frekvenciaváltós aszinkron motoros hajtások, Oktatási segédlet, Ma​gyar Elektronikus Könyvtár, 1995.

21]
Busse, D.F. et al.: The Effects of PWM Voltage Source Inverters on the Mechanical Performance of Rolling Bearings, IEEE Transactions on Industry Applications, vol. 33, no.2, March/April 1997, pp. 567-576.
22]
***: Prevention of Electric Erosion in Bearings, Evolution, issue 2/2001, SKF Group.

23]
***: Solving Motor Failures Due to High Peak Voltages and Fast Rise Times (dv/dt), MTE Corporation, 1999.

24]
Szilágyi M. (főszerk.): Fizikai kislexikon, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1977.

25]
Puskás F. (szerk.): Elektrotechnikai kislexikon, Kriterion Könyvkiadó, 1994.
26]
Jönsson, R.: The NFO patents, NFO Drives AB (Svängsta, Sweden), 2001.
27]
***: Evaluating Inverter-Duty Motor Insulation Systems Using Corona Inception Voltage, Technical Brief TB-100, Lincoln Electric Inc. – Motor Division, 1997.

28]
***: Speed Engineered® Motors, One Source... Many Powerful Solutions, Bulletin 6592, A.O. Smith Inc., 2001.

29]
***: The Promise Delivered: Inverter-Duty Motors from Lincoln, Lincoln Inc., 2001.

30]
Bartos F.J.: Combination Motors and Drives Move to Make their Mark, CONTROL ENGINEERING, December 2000.

31]
Bartos F.J.: Integrated Motor-Drives Seek Wider Market, User Acceptance, CONTROL ENGINEERING, December 2000.
32]
Szabó L.: Piaţa sistemelor de acţionare electrică compacte şi integrate, kutatási jelentés, RELANSIN kutatási program, Kolozsvári Műszaki Egyetem, 2001.

33]
***: Industrial Variable Speed Motors – VMS Series, Reliance Electric Inc., 2001.

34]
Williamson, S. – Jackson, D.C.: Integrated Drives for Industrial Applications, Proceedings of the PCIM '99 Conference, vol. Intelligent Motion, pp. 9-13.

35]
***: Market Opportunity for AC Integrated Motor-Drives in North America for 2000‑2005, MotorSoft Inc.,2000.

A számítógép alkalmazása elektronikai áramkörök tervezésében

Dr. Marschalko Richárd, egyetemi tanár

Kolozsv(ri Műszaki Egyetem,Elektrotechnikai Kar,

Villamos Hajtások és Robotok Tanszék

1.
Bevezető

Jelen dolgozat a sz(mít(g(p alkalmaz(s(nak előnyeit vizsg(lja a villamos (s elektronikai (ramk(r(k tervez(s(ben. Ismertetem az (ramk(r(k modellez(s(re (s szimul(ciój(ra haszn(lt, legelterjetteb programcsomagokat. A PSpice elektronikai (ramk(r(k analízis(re kifejlesztett k(rnyezetet, r(szletesebben mutatom be. K(t p(lda a kapcsol((zemben műk(dő t(pegys(gek ter(let(ről j(l kiemeli a sz(mít(g(p alkalmaz(s(nak előnyeit ezen a t(ren is. A dolgozatot a villamoss(gtan hall​gat(k sz(m(ra írtam, de m(s szak(rtők r(sz(re is hasznos lehet.

2.
Villamos és elektronikai áramkörök vizsgálatára szolgáló számítógépes eszközök

M(r a múlt sz(zad hatvanas (veiben a californiai Berkeley Egyetemen a villamos (s elektronikai (ramk(r(k analízis(re bevezett(k a számítógép segíts(g(vel v(gzett szimul(ci(t. Ennek (rdek(ben a SPICE programot fejlesztett(k ki. Miut(n a szem(lyi számítógépek rohamosan elterjedtek, az elektro​nikai (ramk(r(k szimul(ci(ja is (j korszakba l(pett. Ennek egyik jele az is, hogy r(vid időn bel(l nagy sz(mban jelentek meg a legk(l(nb(zőbb szimul(ciora alkalmas programcsomagok. Jelenleg ezek k(z(l a legelterjedtebb CAD eszk(z(k a MicroSim Corporation c(gnek a Pspice, (http://www.microsim.com; E-mail: sales@microsim.com), a SIMEC GmbH & Co KG c(gnek a Simplorer, (http://www.simplorer.com , E-mail: info@simec.com), az APLAC Solutions Inc. c(gnek az APLAC Circuit Simulation and Design Tool, (http://www.aplac.com, E-mail: sales@aplac.com (s support@aplac.com) vagy a Powersim Inc. c(gnek a SIMCAD, (http://www.powersimtech.com, E-mail: info@powersimtech.com) nevű programjai. Bemutat(s, de ugyanakkor oktat(si célból a fejlesz​tők ingyen bocsátanak a potenci(lis haszn(l(k rendelkez(s(re egyszerűsített programcsomag-v(ltozatokat, [16].

L(nyeg(ben egy ilyen programcsomag t(bb r(szből áll. P(ldak(nt a PSpice programot vizsgál​juk [16]. Elsősorban egy (ramk(r-(br(zol( programot tartalmaz. Lehet ez egy szimpla sz(vegszerkesztő program, mint p(ld(ul a Norton Editor a DOS alatt haszn(lt alkalmazásokban vagy a Notepad a Windows alkalmaz(sa eset(ben, de lehet a legmodernebb változatoknál, egy grafikus (ramk(r-szerkesztő, mint peld(ul a Schematics. Minden programcsomag eset(ben, nagyon fontos dolog csak a szerző (ltal javasolt sz(vegszerkesztő program haszn(lata. M(sodsorban bő, úgynevezett „(ramk(r-t(r” (ll a haszn(l( rendelkez(s(re. Itt a legt(bb elektronikai (ramk(rnek tal(lunk megfelelő modellt. A szerkesztő c(g (llandóan fejleszti a programcsomagnak ezt a részét, de az alkatr(szgy(rt( c(gek is sok ilyen modellt bocsátanak rendelkez(sre, amelyeket leggyakrabban az interneten lehet megtal(lni, *.pdf form(tumban. A Parts program segíts(g(vel a haszn(l( is (llíthat elő vagy módosít​hat modelleket. Ez a m(sodik r(sz a nagy előnye ezeknek a programcsomagoknak, (s nem tal(lhat( meg m(s CAD rendszerekben. Harmad sorban j(nnek a tulajdonk(ppeni szimul(cióra haszn(lt prog​ramok, mint p(ld(ul a Wpspice. A v(g(n tal(ljuk a Probe programokat. Ezek a programok a szimul(lt eredm(nyek feldolgoz(s(ra szolg(lnak, (s úgy műk(dnek mint egy virtuális, szoft-oszcilloszkóp. Eze​ket a programokat az elektronikai (ramk(rök vizsg(latára haszn(lt CAD program számára fejlesztették ki, de olyan előny(snek bizonyultak, hogy (ltal(nos CAD programcsomagokba – mint p(ld(ul a Matlab-Simulink – is (tvették.

A PSpice-ban egy analízis folyamata az (ramk(r leír(s(ból, a modell szimul(l(s(ból (s az eredm(nyek elemz(s(ből (ll. Az (ramk(r leír(sa, az úgynevezett „program”, egy n(vvel rendelkezik, inform(ciókat tartalmaz az „(ramk(r-t(rak” elhelyez(s(ről, r(szletesen leírja az (ramk(rt, valamint a szimul(l(shoz (s (br(zol(shoz sz(ks(ges parancsokat tartalmazza (úgy, ahogy ez a IV. paragrafusb(l is ki fog der(lni).
Villamos (s elektronikai (ramk(r analízis(re kezdő CAD haszn(l(knak a PSpice programcso​magot javasoljuk.
3.
Megvizsgált elektronikai áramkörök

Megállapítható, hogy az új villamos energia minős(g(t ellen(rző szabv(nyok miatt, [1], [2], vi​lágszerte intenzív kutat(sok folynak a kapcsol((zemben műk(dő t(pegys(gek ter(n. K(​l(nleges fiyelemmel k(vetik a bonyolultabb, de a teljesítményt(nyezőt befoly(sol( szab(lyoz(si lehetős(geket, [3], [4], [5], [6]. Ugyanakkor nagy hangs(lyt fektetnek (j (ramk(r(k kifejlesz​t(s(re (s a komponensek fesz(lts(g (s (ram ig(nybev(tel(nek cs(kkent(s(re, [7], [8], [9], [10].

Ismert dolog, hogy a kapcsol(si vesztes(gek egy teljesítm(nyelektronikai (talakít(ban sok t(nyezőtől f(ggnek: a komponensek minős(g(től, a haszn(lt műk(d(si frekvenci(tól, a meg​v(lasztott szab(lyoz(si strat(gi(tól (a passzív elemekben), tekercsekben, transzfor​m(torokban vagy kondez(torokban t(rolt energi(tól (s nem utols( sorban a túlfesz(lts(g (s túl(ram ellen haszn(lt v(dő(ramk(r(ktől.

Vegy(k figyelembe a legegyszerűbb, j(l ismert, hagyom(nyos, fly-back kon​ver​tert. Ebben az esetben, amikor a szab(lyoz( tranzisztor vezet, a transzform(tor szekunder r(sz(n elhelyezett dióda z(rva van (s energia t(rolodik a transzform(tor primer szór(si induktivit(s(ban (s fő induktivit(s(ban:


[image: image105.wmf])

(

)

(

2

1

)

(

2

1

)

(

2

2

t

i

L

L

t

i

L

t

W

p

m

p

p

p

p

´

+

´

=

´

´

=

s




(1)

Az (1) sz(m( k(pletben, Wp(t) a primerben t(rolt energi(nak pillanatnyi (rt(ke, ip(t) a primer (ram pillanatnyi (rt(ke, Lp, L(p (s Lm, a primer induktivit(sa, a primer szór(si (s megfelelően a transzform(tor fő induktivit(sa.

Felt(telezhetj(k, hogy a tranzisztor kikapcsol(sa pillanat(ban a primer (ram el(rte az IpM (rt(ket. Mivel a szekunder r(szen elheljezett dióda vezetni kezd, a főinduktivit(sban t(rolt energia a terhel(s ir(ny(ba vezetődik le:


[image: image106.wmf]W

L

I

m

m

pM

=

´

´

1

2

2




(2)

Sajnos a szór(si induktivit(sban t(rolt energia felem(sztődik a túlfesz(lts(g ellen v(dő (ramk(rben:


[image: image107.wmf]W

L

I

p

p

pM

s

s

=

´

´

1

2

2




(3)

Mivel a transzform(tor szor(si induktivit(sa nem kicsi, ma​gas frekvenci(kn(l nagy energiavesztes(g l(phet fel, amely dr(ga v(dő (ramk(r(k alkalmazását teszi sz(s(gessé.

A k(vetkezőkben bemutatott (talakít( (ramk(r(k azzal a k(l(nleges tu​laj​don​s(g​gal rendelkez​nek, hogy a tranzisztor kikapcsol(s(nál a primer szór(si induktivit(sban t(rolt energi(nak legnagyobb r(sze nem em(sztődik fel, hanem egy t(rol( kondenz(torba van levezetve, (s a k(vetkező működ(si ciklus kezdet(n(l a primer ir(ny(ba irányítják vissza [13], [14], [15].

[image: image108.wmf]
1. (bra. Primeroldali visszat(pl(l(ssal rendelkez( (ramk(r
[image: image109.jpg]



2. (bra. Dupla visszat(pl(l(ssal rendelkező (ramk(r

Az 1. (br(n l(that( (ramk(rn(l ez a folyamat azzal (rhető el, hogy a T főtranzisztor kikap​csol(s(nal a TR „t(rol(“ tranzisztor van vezet(sbe vez(relve.

A „t(rol(“ kondenz(tor t(ltődik. Akkor, amikor a szab(lyoz( rendszer újra a T tranzisztort kap​csolja be, a TD „visszat(pl(l(“ tranzistor is vezetni kezd. így a ciklus kezdetekor – r(vid időre – a pri​mer (ramot nem a bemenet, hanem a t(rol( kondenz(tor szolg(ltatja. Ez részben korlátozza a kikap​csol(si túlfesz(lts(get, m(sr(szt lényegesen javítja az (ramk(r hat(sfok(t.

A 2. (bra egy m(s v(ltozatot mutat be, amelynek az az új tulajdons(ga van, hogy az energia t(rol(si folyamat során a kondenz(tor (rama a terhel(s ir(ny(ba van levezetve. Így cs(kken a primer​ben visszanyert energia mennyis(ge, de az (ramk(r hat(sfoka javul, mert a kommut(ci( vesz​tes(geknek egy része közvetlenül a szekunderbe ker(l.

A bemutatott két (talakít( (ramk(rt a PSpice programcsomag segíts(g(vel vizsgáltuk. A prog​ramokból k(nnyen kiolvashat( a felhaszn(lt alkatr(szek adata is.

4.
Szimulációra alkalmas PSpice programok

Az egyszerű, primer oldali visszat(pl(l(ssal ell(tott (ramk(r vizsg(latára elő​k(szített program a k(vetkező:

Program 1 primeroldali visszataplalas

*Kondensatorba tarolunk energiat

*A primerbe taplaljuk vissza a tarolt energiat

*A kimenet gal​vanikusan le van valasztva

.lib dc3eval.lib ; A hasznalt aram​kortar

.model dint d ; A diodak modellje

vs 1 0 30v ; be​meno egyenfesz​ultseg

rs 1 2 0.1 ; tapegyseg belso ellenallasa

dsi 2 3 dint ; a bemenetet levalaszto dioda

rtr1 3 4 0.1 ; transzformator primer ellenallasa

l1tr 4 5 0.5mh ; transzformator primer

l2tr 0 6 0.5mh ; transzformator szekunder

ktr l1tr l2tr 0.95 ; kapcsolasi tenyezo

*ctr 3 5 0.1uf ; primer capacitasa

m1 5 9 0 0 irf150 ; fo teljesitmenytranzisztor

*dp 5 55 dint ; vedo dioda

*rp 5 55 10 ; vedo ellenallas

*cp 55 0 1uf ; vedo condenzator

rg1 9 10 30 ; ellenallas a vezerlo aramkorben

vg1 10 0 pulse(15v -15v 0.05ms 0.0005ms 0.0005ms 0.05ms 0.1ms) ; taktus generator

rtr2 6 7 0.1 ; szekunder belso ellenallasa

d 7 8 dint ; egyeniranyito dioda a szekunderben

c 8 0 0.01mf ic=28v ; szurokondenzator a kimeneten

r0 8 0 30 ; terheles

*modositasok:

dr1 5 11 dint ; elso tarolasi dioda

cr 11 15 1.6uf ; tarolo condenzator

dr2 15 16 dint ; masodik tarolasi dioda

m2 16 17 3 3 irf150 ; tarolasi teljesitmenytranzisztor

rg2 17 18 30 ; ellenallas a vezerlo aramkorben

vg2 18 3 pulse(-15v 15v 0.05ms 0.0005ms 0.0005ms 0.05ms 0.1ms) ; taktus generator

dd1 0 15 dint ; elso visszataplalo dioda

dd2 11 12 dint ; masodik visszataplalo dioda

m3 12 13 3 3 irf150 ; visszataplalasi teljesitmenytranzisztor

rg3 13 14 30 ; ellenallas a vezerlo aramkorben

vg3 14 3 pulse(15v -15v 0.05ms 0.0005ms 0.0005ms 0.05ms 0.1ms) ; taktus generator

.options itl4=40 reltol=0.01

.tran 0.000001ms 1.5ms uic

.probe

.end

A dupla, primer (s szekunder oldali kommut(ci( energia visszat(pl(l(ssal műk(dő (ramk(r vizsg(lata a k(vetkező PSpice programmal bonyolítható le:

Program 2 dupla visszataplalas

*Modositott aramkort vizsgalunk

*Dupla visszataplalassal rendelkezik az aramkor

*Sajnos a kimenet es a bemenet nincsenek galvanikusan

*levalasztva

.lib dc3eval.lib ; az aramkortar

.model dint d ; a dioda model

vs 1 0 30v ; bemeneti tapfeszultseg

r1 1 21 0.1 ; tapegyseg belso ellenallasa

dsi 21 2 dint ; bemeneti levalaszto dioda

r11 2 22 0.1 ; transzformator primer belso ellenallasa

l1tr 22 3 0.5mh ; transzformator primer

l2tr 0 6 0.5mh ; transzformator szekunder

ktr l1tr l2tr 0.95 ; kapcsolasi tenyezo

*c3 2 3 0.1uf ; transzformator primer kapacitasa

m1 3 4 0 0 irf150 ; fo teljesitmenytranzisztor

*d3 3 33 dint ; vedo dioda

*r4 3 33 10 ; vedo ellenallas

*c2 33 0 1uf ; vedo kondenzator

r2 4 5 30 ; racs ellenallas

vg 5 0 pulse(15v -15v 0.05ms 0.0005ms 0.0005ms 0.05ms 0.1ms) ; taktus generator

rs1 6 66 0.1 ; szekunder belso ellenallasa

dso 66 7 dint ; a kimenetet levalaszto dioda

c 77 0 0.01mf ic=28v ; szuro kondenzator

r3 77 0 30 ; terheles

*alkalmazott modositas:

dr1 3 34 dint ; levalaszto dioda

m2 34 10 12 12 irf150 ; tarolasi tranzisztor

r10 10 11 30 ; racs ellenallas

vg1 11 12 pulse(-15v 15v 0.05ms 0.0005ms 0.0005ms 0.05ms 0.1ms) ; taktus generator

dd2 0 7 dint ; visszataplalo dioda

dd1 12 25 dint ; visszataplalo dioda

cr 12 7 1uf ; tarolo condenzator

d 7 77 dint ; szekunder dioda

m3 25 26 2 2 irf150 ; visszataplalasi tranzisztor

r26 26 27 30 ; racs ellenallas

vg2 27 2 pulse(15v -15v 0.05ms 0.0005ms 0.0005ms 0.05ms 0.1ms) ; taktus generator

.options

.tran 0.000001ms 1.5ms uic

.probe

.end

5.
Eredmények elemzése

A 3. (bra (s a 4. (bra mutatja be a szimul(lt eredm(nyeket, amelyek al(t(masztj(k  a fentiekben bemutatott működ(si elveket.

[image: image110.png]o U(3)
o I{11tr)
o I{dr1)
R ] Jmu! i
Mo o wsom o ieme i 1ot
o I{dsi)

Tine




3. (bra. Az els( (ramk(r m(k(d(s(re vonatkozo szimul(ci( eredm(nyei
[image: image111.png]e T s N 3

5 U(3)

o 1(11tr)

=

o 1(dr1)

“9.86ns  0.85ms  0.96ns  0.95ns  1.06ms  1.05ns 1.16ms
o 1(dsi)

2

Tine




4. (bra. A dupla visszat(pl(l(ssal rendelkez( (ramk(r m(k(d(s(r(l szimul(lt eredm(nyek

1. t(bl(zat

Aramk(r
PI
PO
(
Pp

-
w
w
%
w

Flyback
59.945
18.75
31.28
180

1. (ramk(r
30.45
25.645
84.22
145

2. (ramk(r
32.015
26.42
82.52
110

A PROBE program segíts(g(vel sz(moltuk ki a k(l(nb(ző mennyis(geket. A bemenő teljesít​mény k(z(p(rt(ke a k(vetkező k(plettel számítható ki:



[image: image112.wmf](

)

(

)

(

)

P

AVG

V

UD

I

DSI

I

=

*


(4)

Az (5) k(plet a kimeneti teljesítmény k(z(p(rt(k(t sz(molja:



[image: image113.wmf](

)

(

)

(

)

P

AVG

V

RS

I

RS

O

=

*


(5)

A fentiekben RS a terhelő ellen(ll(s (rt(ke. A hat(sfokot a klasszikus, j(l ismert k(plettel szá​mítottuk ki:



[image: image114.wmf]h

=

*

P

P

O

I

100


(6)

A [13], [14] (s [15] sz(m( dolgozat bizonyítja laboratóriumi m(r(sek alapj(n a fenti (ramk(r(k megfelelő műk(d(s(t.

Könyvészet

1]
Redl, R.: Achieving Compliance with New Line – Harmonics Regulations, PCIM’96, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Seminar 5, N(rnberg, Germany, 1996.

2]
Kolar, J.W.–Ertl, H.: Status of the Techniques of Three – Phase PWM Rectifier Systems with Low Effects on the Mains, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Seminar 27, N(rnberg, Germany, 1999.

3]
Jitaru, I.D.–Ivaşcu, A.: High Efficiency Rectification, from State of the Art to Future Trends, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp.233-245, N(rnberg, Germany, 1999.

4]
Alexa, D.–Gâtlan, L.–Ionescu, F.–Lazăr, A.: Convertoare de putere cu circuite rezonante, Editura Tehnic(, Bucure(ti, 1998.

5]
Redl, R.–Lovell, M.: A Cost-Optimized PFC Solution for the Quasi-Resonant Flyback Power Supply, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp. 371-375, N(rnberg, Germany, 1999.

6]
Bîrcă-Gălăţeanu, S.–Ivaşcu, A.: Class E Resonant Full-Wave Low dv/dt Rectifier Driven by a Voltage Generator, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp.179-186, N(rnberg, Germany, 1999.

7]
He, X. & col.: Snubber Energy Recovery Circuits with Soft-clamping for High Power Inverter Applications, pp16-21, EPE Journal, Vol.6, no.1, May 1996.

8]
Edelmoser, K.H. & col.: Snubber circuits for Power Switches in Half-Bridge Configuration, pp.5459, PCIM Magazine, Europe, Power Electronic Systems, ZM Communications, N(rnberg, Germany, No.7/8 1999.

9]
De Marcos, J. & col.: The economic use of clamps in flyback converters, The transistor drive circuit is simple to design, pp.46-49, PCIM Europe, Power Electronic Systems, ZM Communications, N(rnberg, Germany, No.7/2000.

10]
Edelmoser, K.H. & col.: Snubber circuits for power switches in IGBT half-bridges, Efficient switching loss reduction for PT and NPT IGBTs, pp.16-22, PCIM Europe, Power Electronic Systems, ZM Communications, N(rnberg, Germany, No.8/9, 2000.

11]
Marschalko R.: Convertoare de CA/CC cu modulare (n durată a impulsurilor, Editura Mediamira, Cluj, Rom(nia, 1997.

12]
Marschalko R.–Micu, D.O.: Convertoare de CA/CC cu modulare (n durată a impulsurilor (i aplicaţii, Editura Mediamira, Cluj, Rom(nia, 1997.

13]
Marschalko R.: Investigations Concerning High Efficiency DC – to – DC Converter Circuits, PCIM’99, Power Conversion and Intelligent Motion Conference, Power Conversion Proceedings, pp.493 - 497, N(rnberg,, Germany, 1999.

14]
Marschalko R.: High Efficiency DC – to – DC Converter Circuits for Inverter-Fed Low Power Servodrives, ELECTROMOTION’99, 3rd International Symposium on Advanced Electromechanical Motion Systems, Vol.II, Paper E-14, pp. 677-681, Patras, Greece, 1999.

15]
Marschalko R.: Performances Investigation of High Efficiency DC – to – DC Converter Circuits with Commutation Energy Regeneration, Acta Electrotehnica Napocensis, Mediamira Science Publisher, Volume 40, Number 1, pp.73-78, Cluj, Romania, 1999.

16]
Sztojanov, I.–Paşca, S.: Analiza asistată de calculator a circuitelor electronice, Ghid practic PSpice, Editura Teora, Bucure(ti, 1996.

17]
Ehle, A.: First aid for simulating power circuits, Addressing SPICE compatible circuit simulators, pp.40-42, PCIM Europe, Power Electronic Systems, ZM Communications, N(rnberg, Germany, No.10/2000.

18]
Petreuş, D.–Lungu, S.–Rusu, A.: New Spice Model for a Simple High Power Factor Correction Regulator Based on Boost Converter, Proceedings of the 5’th International Conference on Optimization of Electric and Electronic Equipment, OPTIM’96, pp.1325 - 1332, Bra(ov, Romania, 1996.

19]
Basso, C.: MC33363B keeps standby-power below 50mW on universal mains, MOTOROLA SPS, Toulouse Center, Avenue Eisenhower, BP1029, 31023 TOULOUSE Cedex, France, pp.1-9, France, 1999.

20]
***: Power Semiconductors. Application Notes for Industrial Electronics, Product Information, 05.97, SIEMENS Aktiengesellschaft, Germany, 1997.

21]
***: National Power ICs Databook, National Semiconductor, USA, 1995.

22]
***: Semiconductor Components Group, Motorola, Selector Guide, Analog, Logic and Discretes, SG388/D, Rev. 0, 5/1999.

23]
***: Semiconductor Components Group, Motorola, Reference Manual and Design Guide, SwitchmodeTM Power Supplies, SMPSRM/D, Rev. 0, 5/1999.

Energiatakarékos villamos gépek és készülékek
tervezésének alapjai

Dr. Biró Károly, professzor
Kolozsvári Műszaki Egyetem, Villamosmérnöki Kar
Villamosmérnöki Tanszék
Az energiaárak robbanásszerű növekedése és az energiaszolgáltatási nehézségek miatt az ener​giatakarékos motorok gyártása mind nagyobb méreteket ölt.

A klasszikus villamos motorok üzemeltetésének egy évi költsége, évi 4000 órás működést fel​tételezve, az utóbbi 30 év alatt több mint ötszörössére nőtt. Az ipari elektromos energia fogyasztásának több mint 60%-át a villamos gépek használják el. Egyes iparágakban (mint például a bányászat) ez az arány akár a 90%‑ot is elérheti [2]. Emiatt a villamos gépek bármilyen csekély hatékonyságnövelése globálisan számottevő energia megtakarítást eredményezhet.

Egy villamos gép beszerzési ára és üzemeltetése összköltségének aránya, függ a gép teljesítmé​nyétől, valamint üzemeltetésének időtartamától (2–4%). A maradék túlnyomó rész az elhasznált elekt​romos energia ára [1, 3]. Már 1974 óta foglalkoztatja a tervezőket a villamos gépek hatékonyságának növelése. Megszületett az energiatakarékos motor terminológia (ezt az angol szakirodalomban többfé​leképpen említik, használatos az energy-efficient motors vagy a high-efficiency motors megnevezés is). Az energiatakarékos motorok azonos kimenő teljesítmény mellett kevesebb elektromos energiát hasz​nálnak el a hálózatból mint hagyományos társaik. Jobb minőségű termékek, várható élettartamuk na​gyobb és emiatt drágábbak is. A jobb minőségű termék eléréséért a tervezés és kivitelezés is nagy fi​gyelmet igényel.

1.
Mi a tervezés?

A tervezés mérnöki alapfeladat.

Olyan tevékenység, amelynek eredményeképp ismertté válik a villamos gép vagy készülék gyártásához és felhasználásához szükséges összes adat.

Tervezés közben megválasztják az előregyártott alkotó elemeket, meghatározzák a gép vagy ké​szülék méreteit, üzemi jellemzőit, gyártási technológiáját, és elkészítik a gyártási és felhasználási uta​sításokat.

A tervezés célja lehet: a gyártó cég műszaki sajátosságainak befolyása a gép vagy készülék üzemi jellemzőire; egy vagy több alkatrész anyagának kicserélése hogyan befolyásolja a gép vagy ké​szülék üzemi jellemzőit és gyártási technológiájáit; az új műszaki követelményeknek megfelelő alkat​részek szerkezeti alakjának helyes megválasztása, stb.

A tervezés célja meghatározza a tervezés típusát is. Megkülönböztetünk: elméleti tervezést, amikor kiszámítják a gép vagy készülék geometriai méreteit és üzemi jellemzőit, gyári tervezést, ami​kor kiszámítják a gép vagy készülék összes adatát, figyelembe veszik a technológiai lehetőségeket kü​lönösen új sorozatok legyártásakor, tanulmányi tervezést, abban az esetben, ha megváltozik egy vagy több alkatrész alakja, mérete vagy nagysága.

2.
Tervezési adatok

Azok az adatok, amelyek meghatározzák a villamos gépek és készülékek:

· típusát,

· felépítését és méreteit,

· névleges üzemi adatait,

· statikus és dinamikus jellemzőit.

Előírt tervezési adatok. Több csoportba sorolhatók:

1. elsőrendű üzemi adatok, részben fel vannak tüntetve az adattáblán,

– a géptípus: szükséges a: megnevezés, áramnem–egyenáram, váltóáram, rendeltetés–motor, generátor, az aktív részek alakjának és szerepének rögzítése. Példák: háromfázisú olajtranszformátor, háromfázisú aszinkron vontatómotor, állandó mágneses szinkron reluktancia motor, kétfázisú aszink​ron lineáris motor, körmöspólusú szinkron autó generátor.
– a felépítés tartalmazza azokat az adatokat, amelyek meghatározzák a belső felépítést, for​górész alakját és szerepét, kapcsolási vázlatot, építési alakot, szerelési méreteket.

Az építési alakot a géptípus építési alakja, a tengelyhelyzet, és a szerelési adatok – egyéb szer​kezethez való csatlakozás – határozzák meg. Szabványok rögzítik az építési alakokat. Jelölés IP ((((.

Lehetnek: Vízszintes tengelyű gépek:– csapágypajzsos, talpas,

– csapágypajzsos peremes

– csapágy bakos, alaplemezes

– különlges rögzítésű, marokcspágyas.

Függőleges tengelyű gépek: – csapágypajzsos, talpas

– csapágypajzsos peremes

– függesztett típus

– ernyős típus.

– az üzemi adatok tartalmazzák a gép vagy készülék táplálására, szabályozására vonatkozó adatokat valamint a villamos és mechanikai mennyiségek névleges értékeit. Ezek: kapocsfeszültségek, pólusszám, frekvencia, frekvencia tartomány, fázisszám, elmozdulás, teljesítmény, pontosság, terhelő​áramok, terhelőnyomaték, fordulatszám, stb.

– a terhelési mód rögzíti a terhelés nagyságát és időtartalmát. Megkülönböztetnek:

– állandó üzem, az állandó terheléssel működő gép eléri a megengedett hőmérsékletet,

– rövid ideig tartó üzem, rövid bekapcsolási idő alatt a gép eléri a megengedett hőmér​sékletet,

– szakaszos üzem, a gép hőmérséklete ki és bekapcsolás alatt változik a megengedett hőmérséklet és annál kisebb érték között,

– állandó üzem szakaszos terheléssel, a gép állandóan be van kapcsolva, a terhelés vál​tozik és vele a hőmérséklet is,

– állandó üzem periodikus fordulatszám és terhelés változtatással, a gép állandóan be van kapcsolva, a terhelés és fordulatszám változik és vele a hőmérséklet is.

– a hőállósági osztály, a szigetelő anyagok megengedett üzemi hőmérséklete (határ–hőmérsék​let) határozza meg.

Hőállósági osztály
Y
A
E
B
F
H
C

Határhőmérséklet [0C]
90
105
120
130
155
180
( 180

A gépek méretei fordítottan arányosak a megengedett túlmelegedéssel.

– a védettségi fokozat, a környezet, a személyzet és a villamos gép védelmét biztosító védelem szabványosított besorolása. A villamos gép védelmi fokozatait IP ((– val jelölik. Az első számjegy az idegen testek és por elleni védelmet jelöli 0–6 csoportot különböztetünk meg. A második számjegy a víz behatolása elleni védelmetjelöli, 0–8 csoportba sorolható. A védettségi fokozatok a hűtési rendszert, az építési alakot is befolyásolják. Példák: IP 00 – nyitott levegőhűtésű védelem. IP 45 – zárt, 1 mm nagyságú por és bármilyen irányú vízsugár ellen védett. IP 68 – por és vízbehatolás ellen védett, vízben működik.

– a hűtési rendszer és mód. Villamos gépek hűtését több módon lehet biztosítani. A villamos gép veszteségei különböző szerkezeti elemekben jelennek meg. A hőveszteségeket közvetlenül vagy egy közbenső elemen közvetetten a hűtőközeg veszi át. A hűtőközeg lehet gáznemű (levegő, hidrogén) vagy csepfolyós (olaj, víz) de lehet szilárd is. A hűtőközeg mozgása lehet természetes és kényszerített. Az utóbbi esetben a mozgást a gép hozza létre – sajáthűtés. Ha erre a célra külön gép szolgál, külsőhű​tésről beszélünk. A hűtőközeg mozgása történhet zárt vagy nyitott rendszerben.

Ha a levegő hűtőközeg és a rendszer nyitott – nyitott szellőző rendszer – a levegő behatolása a gépbe lehet egyoldalú és kétoldalú.
2. másodrendű üzemi adatok, amelyek nincsenek feltünteteve az adattáblán,

– az energetikai jellemzők azok az adatok, amelyek fontosak, de nincsenek feltüntetve az adat​táblán. Általában a katalógusok tartalmazzák ezeket az adatokat: – hatásfok, – üresjárási áram, – telje​sítménytényező, – vas veszteségek, – tekercs veszteségek, – rövidzárási feszültség, – legkisebb nyo​maték, – legnagyobb nyomaték, stb,

– a dinamikus jellemzők a gép tranziens viselkedésének főbb adatai. A legjelentősebbek: – te​hetetlenségi nyomaték, – felfutási idő, – indító nyomaték, – bekapcsolási frekvencia, – legnagyobb se​besség, – megengedett gyorsulás, – rövidzárási áram, – rövidzárlati áram maximális értéke, – fékezési idő.

– a zaj és rezgés jellemzők
– a környezeti tényezők a motor működését és felépítését nagyban befolyásolják. A legjelentő​sebbek:

– környezeti közeg – normál, korrozív, gyúlékony, robbanó, meghatározzák a védettségi fokozatot,

– klíma (éghajlat) – trópusi száraz, trópusi nedves, sarki, meghatározza a környezeti hőmérséklet értékét

– tengerszint feletti magasság – 1000 m alatt vagy fölött befolyásolja határhőmérséklet értékét.

3. követelmények és korlátozások a gyártás és felhasználás folyamán,

– szabványok – üzemi adatokra, felépítésre, vizsgálatra, környezeti szennyezésre;

– gyártási előírások – anyagokra, méretekre, technológiákra;

– korlátozások:– geometriai méretekre;

– anyagok igénybevételére;

– gyártási folyamatokra;

– bármilyen paraméterre.

3.
Energiatakarékos motorok tervezése
Két főbb típust különböztetünk meg: általános felhasználású motorok és konverterről táplált motorok. Mindkét típus különleges tervezést és kivitelezést igényel mivel az energetikai jellemzőik jobbak, jobb minőségű anyagokat használnak. A lemezek jó minőségű anyagból készülnek, 0,5 - 0,3 mm vastagságúak. A motorházat – ha lehet – elhagyják.

A veszteségek lecsökkentése érdekében kisebb az áramsűrűség a tekercsekben, a tekercs menet​számok kisebbek, a légrést lecsökkentik a lehető legkisebb értékre, a hűtőcsatornák méretezése jobb.

A konverterről táplált motorok esetében az áramok és feszültségek nem szinuszosak és ezért megnőnek a tekercsveszteségek és a vasveszteségek a forgórészben viszont nincs áramkiszorítás a for​górészben. A mágneses áramkörök mindig lemezeltek. Nem fontosak az indításra jellemző dinamikus paraméterek, ezért a forgórészt jobb paraméterekre lehet tervezni.

Könyvészet

1]
Andreas, J.C.: Energy-efficient electric motors. Selection and application, Marcel Dekker Inc., New York, 1992.

2]
Bartos, F.J.: Energy-efficient motors may now get respect, Control Engineering online extra, http://www.controleng.com/archives/2001/ctl0501.01/010502xtra.htm.

3]
Bartos, F.J.: Efficient motors can ease energy crunch, Control Engineering, May 2001, pp. 63‑70.

4]
***: Buying an energy-efficient electric motor, Fact sheet, Motor Challenge Program of the U.S. Department of Energy, 2000.

5]
Chandler, P.L.–Patterson, D.J.: Counting the losses in very high efficiency machine design – Contemporary Computer Simulation Techniques and Results Encountered in Very High Efficiency Electric Machine Design for Renewable Energy Application, World Renewable Energy Congress, Perth, Australia, 1999.
6]
Weidner, G.: Motor efficiency standards create new challenges, Plant Engineering, May 1998.

7]
Jones, T.: CEE and NEMA align on premium motor specifications, News Release, Consortium for Energy Efficiency, Inc., June 20, 2001.
8]
Scheihing, P.E.: US Department of Energy's Motor Challenge Program: a national strategy for energy efficient industrial motor-driven systems, Office of Industrial Technologies, Washington, 2001.

9]
Kupper, J.F.–Jones, T.: Industry powerhouses respond to nation’s energy crises with Motor Decisions Matter Campaign, News Release, Consortium for Energy Efficiency, Inc., June 25, 2001.
10]
***: Energy-efficient motors, Technical Brief, WSUEEP98012, Rev. 01/98, Washington State University Cooperative Extension Energy Program, 1998.

11]
***: Instrucţiune privind tarifarea energiei electrice la consumatori, OU-I.203 belső szabályzat, S.C. Electrica S.A., 1999.

12]
Monitorul Oficial al României, Partea I., nr. 364/6.VII.2001.
13]
***: Determining electric motor load and efficiency, Fact sheet, Motor Challenge Program of the U.S. Department of Energy, 2000.
14]
***: Replacing an oversized and underloaded electric motor, Fact sheet, Motor Challenge Program of the U.S. Department of Energy, 2000.

15]
Lelkes, A.–Bertolini, Th.: Energy saving motor to substitute induction motor, AMD&C Magazine, nr. 5/2000, pp. 24-27.

16]
***: Reducing power factor cost, Fact sheet, Motor Challenge Program of the U.S. Department of Energy, 2000.

17]
BIRÓ Károly Ágoston–BARTOS Frank J.–SZABÓ Loránd: Energiatakarékos villamos gépek, ENELKO 2001, Kolozsvár, Okt. 4-5.

Descrierea CIP a Biblioteceii Naţionale a Românei

Terminológia: Magyar nyelvű szakelőadások a 2001-2002-es 

             tanévben: Villamosmérnöki kar – Kolozsvár

             [Cluj-Napoca]:

             Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 2002

             p. ; cm.

             ISBN 973-85809-5-1

621.3

Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság - EMT

Kolozsvár, 1989. December 21. Sugárút (Magyar u.) 116. Szám

Postacím: 3400 Cluj, C.P. 1-140, România

Tel./fax: 0264-190825; 194042; 0744-783237

E-mail: emt@emt.ro

Honlap: http://www.emt.ro

ISBN 973-85809-5-1

64
64

_1076413011.unknown

_1081108303.unknown

_1081604719.unknown

_1337442124.unknown

_1337508076.unknown

_1337508446.unknown

_1337508501.unknown

_1337442368.unknown

_1084658501.unknown

_1084658504.unknown

_1337441833.unknown

_1084658505.unknown

_1084658503.unknown

_1084658498.unknown

_1084658500.unknown

_1081604742.unknown

_1081110730.unknown

_1081110736.unknown

_1081110742.unknown

_1081110747.unknown

_1081110750.unknown

_1081110744.unknown

_1081110739.unknown

_1081110733.unknown

_1081110725.unknown

_1081110728.unknown

_1081109094.unknown

_1080938026.unknown

_1081102295.unknown

_1081104858.unknown

_1081105265.unknown

_1081102451.unknown

_1080938704.unknown

_1080937090.unknown

_1080937931.unknown

_1077001854.unknown

_1080935404.unknown

_1076496472.unknown

_1062311551.unknown

_1062311574

_1062311581.unknown

_1062311587

_1076412924.unknown

_1062311584

_1062311577.unknown

_1062311562.unknown

_1062311568.unknown

_1062311558.unknown

_1062311554.unknown

_1062311500.unknown

_1062311538.unknown

_1062311543.unknown

_1062311513.unknown

_1062311516.unknown

_1062311504.unknown

_1062311509.unknown

_1062310953.unknown

_1062311485.unknown

_1062311458.unknown

_1022405744.unknown

_1062270987.vsd
k�

k-1�

�

�

M�r�s: y(k-1)�

Korrekci�:
 x(k-1|k-1) P(k-1|k-1) �

M�r�s: y(k)�

Korrekci�: 
x(k|k) P(k|k) �

Predikci�: x(k+1|k) P(k+1|k)�

Predikci�: x(k|k-1) P(k|k-1)�

Predikci�: x(k-1|k-2) P(k-1|k-2)�

�


_1000882997.vsd
ia�

PID�

PID�

+�

+�

+�

-�

-�

+�

Decoupling circuit 
for d and q voltages�

Flux
Model�

q-d 
to
alpha-beta�

-�

+�

uSq*�

PID�

YRd�

YRd�

wFR�

iSd�

iSq�

wRs_est�

iSd�

iSq�

eFS�

sin
cos�

Kalman
Filter�

+�

-�

wFR�

YRd = 0,26�

Calculate eRS�

Graph�

+�

+�

wRs�

wRef�

ib�

ua�

ub�

eRS�

sin( wFR )�

cos( wFR )�

wFR�

wRs_est�

wRs_est�

wFR�

ia�

ia�

ib�

wFS�

ua�

ub�

ua�

ub�

uSq�

uSd�

uSd*�

sin( wFR )�

cos( wFR )�

wRs_est�

wRs_est�

ib�


